## X559 - 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | MŠ Skalka | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Cheb
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Cheb
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
19.12.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z |  |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | MŠ Skalka | Datum:
Objednatel: | Město Cheb | Projektant:
Zhotovitel: |  | Zpracoval:
Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH 15 % | DPH 21 % | Cena s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
X559 | MŠ Skalka | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Slaboproud | 0 |  | 0 | 0
20 | Silnoproud | 0 |  | 0 | 0
30 | Stavební, instalační a ostatní práce | 0 |  | 0 | 0
| Celkem | 0 |  | 0 | 0

## 10 - 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | MŠ Skalka | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Slaboproud | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Cheb
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Cheb
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
19.12.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z |  |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 10 - 1. Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Skalka
Objekt: Slaboproud |  | Objednatel: Město Cheb
Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 13. 12. 2015
Kód položky | Popis | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Strukturovaná kabeláž |  |  | 0 | 0 | 0
| Ozvučení |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  | 0 | 0 | 0

## 10 - 3. Rozpočet s výkazem výmě
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MŠ Skalka
Objekt: Slaboproud |  |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: Město Cheb |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 19. 12. 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
1 | 341 | 341040006 | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | kus | 20 |  | 0
|  |  | 20*1 |  | 20 |  | 0
2 | R | 220040007 | proměření kabelu | kus | 20 |  | 0
3 | 341 | 341040007 | proměření TP kabelu, měřící protokol | kus | 20 |  | 0
4 | R | 220040008 | montáž kabelu UTP | m | 343 |  | 0
5 | 341 | 341040008 | Kabel UTP Cat. 5e, LSOH | m | 343 |  | 0
6 | R | 220040009 | Montáž datové zásuvky | kus | 7 |  | 0
7 | 341 | 341040009 | Datová zásuvka 2 x RJ45, UTP cat. 5e, komplet, design TIME | kus | 7 |  | 0
8 | 341 | 341040018 | materiálová rezerva | kus | 1 |  | 0
9 | 341 | 341040019 | Přístroj domovního telefonu | kus | 3 |  | 0
10 | R | 220040010 | Montáž domovního telefonu | kus | 3 |  | 0
11 | 341 | 341040020 | Přístupové tablo 4 uživatelé | kus | 2 |  | 0
12 | R | 220040011 | Montáž přístupového tabla | kus | 2 |  | 0
13 | 341 | 341040021 | Domovní vrátný | kus | 2 |  | 0
14 | R | 220040012 | Montáž domovního vrátného | kus | 2 |  | 0
15 | 341 | 341040022 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 138 |  | 0
16 | R | 341040023 | Montáž kabelu SYKFY | m | 138 |  | 0
17 | R | 220040017 | Stavební přípomoci (kpl) | kus | 1 |  | 0
18 | R | 220040018 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | h | 2 |  | 0
19 | R | 220040019 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kus | 1 |  | 0
20 | R | 220040020 | Zaškolení uživetele (kpl) | h | 2 |  | 0
21 | R | 220040021 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kus | 1 |  | 0
22 | R | 220040022 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | h | 2 |  | 0
|  |  | Ozvučení |  |  |  | 0
80 | R | 220010002 | Montáž nástěnného reproduktoru | kus | 3 |  | 0
81 | 341 | 341010002 | ARS 323 Reproduktor nástěnný | kus | 3 |  | 0
88 | R | 220010006 | Montáž kabelů | m | 55 |  | 0
89 | 341 | 341010006 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 55 |  | 0
90 | 341 | 341010007 | podružný materiál | kus | 1 |  | 0
91 | 341 | 341010008 | materiálová rezerva | kus | 1 |  | 0
92 | R | 220010006.0 | Stavební přípomoci (kpl) | kus | 1 |  | 0
93 | R | 220010006 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | h | 1 |  | 0
94 | R | 220010007 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kus | 1 |  | 0
95 | R | 220010008 | Zaškolení uživetele (kpl) | h | 1 |  | 0
96 | R | 220010009 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kus | 1 |  | 0
97 | R | 220010010 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kus | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## 20 - 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | MŠ Skalka | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Silnoproud | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Cheb
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Cheb
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
19.12.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z |  |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 20 - 1. Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Skalka
Objekt: Silnoproud |  | Objednatel: Město Cheb
Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 19. 12. 2016
Kód položky | Popis | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 0 | 19.5696 | 6.695
469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  | 0 | 12.8747 | 6.695
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  | 0 | 6.695 | 0
M | Práce a dodávky M |  |  | 0 | 2.3827 | 0
21-M | Elektromontáže |  |  | 0 | 2.3827 | 0
| Celkem |  |  | 0 | 21.9524 | 6.695

## 20 - 3. Rozpočet s výkazem výmě
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MŠ Skalka
Objekt: Silnoproud |  |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: Město Cheb |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 19. 12. 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 0
2 | 469 | 612401100 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm | m | 447 |  | 0
97 | 469 | 973011200 | Vysekání kapes ve zdivu z lehkého betonu dutých cihel tvárnic pro krabice do 10x10x8 cm | kus | 63 |  | 0
|  |  | 63 |  | 63
1 | 469 | 974031110 | Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm | m | 447 |  | 0
98 | 014 | 612401191 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 63 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
99 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 6.695 |  | 0
102 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.695 |  | 0
103 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 66.95 |  | 0
100 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.695 |  | 0
101 | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 26.78 |  | 0
104 | 006 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění | t | 6.695 |  | 0
105 | 013 | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 6.695 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
89 | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 224 |  | 0
90 | 345 | 345715190 | krabice univerzální | kus | 224 |  | 0
91 | 921 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 146 |  | 0
92 | 345 | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 146 |  | 0
93 | 562 | 562810700 | hmoždinka | kus | 528 |  | 0
87 | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 2318 |  | 0
88 | 345 | 345610200 | svorka WAGO | kus | 730 |  | 0
46 | 921 | 210110101 | Montáž spínač | kus | 63 |  | 0
|  |  | 63 |  | 63
44 | 921 | 210111001 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů | kus | 47 |  | 0
|  |  | 47 | kus | 47 |  | 0
47 | 921 | 210112701 | Montáž spínačů | kus | 2 |  | 0
|  |  | 1+1 |  | 2
48 | 341 | 341050001 | zásuvka jednoduchá NEO | ks | 12 |  | 0
49 | 341 | 341050002 | zásuvka dvojnásobná NEO | ks | 35 |  | 0
53 | 341 | 341050006 | Vypínač 01 NEO | ks | 38 |  | 0
54 | 341 | 341050007 | Vypínač 05 NEO | ks | 1 |  | 0
55 | 341 | 341050008 | Přepínač 06 NEO | ks | 12 |  | 0
56 | 341 | 341050009 | Stropní pohybový spínač | ks | 10 |  | 0
58 | 341 | 341050011 | Odpínač 25A | ks | 2 |  | 0
60 | 921 | 210200030 | Montáž svítidel | kus | 132 |  | 0
61 | 341 | 341050013 | Svítidlo A vč.zdroje 2x 28W Opál | ks | 21 |  | 0
63 | 341 | 341050015 | Svítidlo B vč.zdroje 2x 80 W Opál | ks | 5 |  | 0
64 | 341 | 341050016 | Svítidlo C vč.zdroje 2x 14 W Opál | ks | 16 |  | 0
65 | 341 | 341050017 | Svítidlo C závěsné vč.zdroje 2x 14 W Opál | ks | 1 |  | 0
67 | 341 | 341050019 | Svítidlo E vč.zdroje 2x 49 W Opál | ks | 10 |  | 0
68 | 341 | 341050020 | Svítidlo H vč.zdrojů 2x 24 W Opál | ks | 1 |  | 0
70 | 341 | 341050022 | Svítidlo I vč.zdroje 2x 36 W Opál | ks | 31 |  | 0
74 | 341 | 341050026 | Svítidlo nouzové netrvalé Nz LED vč.zdroje 2 W 1hod | ks | 37 |  | 0
79 | 341 | 341050032 | Svítidlo nástěnné IP 65 vč.zdroje 18 W | ks | 10 |  | 0
80 | R | 210209900 | Montáž ostatních koncových zařízení | kus | 3 |  | 0
82 | 341 | 341050033 | PHP | ks | 1 |  | 0
83 | 341 | 341050034 | čidlo venkovní | ks | 2 |  | 0
8 | 921 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 756 |  | 0
9 | 341 | 341110300-1 | kabel silový s Cu jádrem CYKY O 3x1,5 mm2 | m | 152 |  | 0
10 | 341 | 341110300-2 | kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3x1,5 mm2 | m | 604 |  | 0
11 | 921 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 234 |  | 0
12 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 234 |  | 0
17 | 921 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 35 |  | 0
18 | 341 | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 35 |  | 0
21 | 921 | 210800118 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 31 |  | 0
22 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 31 |  | 0
23 | 921 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 386 |  | 0
24 | 341 | 341110300-1 | kabel silový s Cu jádrem CYKY O 3x1,5 mm2 | m | 122 |  | 0
25 | 341 | 341110300-2 | kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3x1,5 mm2 | m | 264 |  | 0
26 | 921 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 65 |  | 0
27 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 65 |  | 0
30 | 921 | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m | 54 |  | 0
31 | 341 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 54 |  | 0
32 | 921 | 210810016 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně | m | 4 |  | 0
33 | 341 | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 4 |  | 0
36 | 921 | 210810017-1 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně | m | 6 |  | 0
37 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 6 |  | 0
94 | R | 210899901 | Demontáž původní elektroinstalace | h | 21 |  | 0
96 | R | 210899903 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0
184 | R | 210899904 | Kabelový chránička pod omítku 50mm | m | 32 |  | 0
106 | R | 210900001 | Rozvaděč RO3 - montáž | kus | 1 |  | 0
107 | SZA | SZAH106 | Rozvaděč. skříň IP43, pož. odolnost EI30/EW60, vxšxh-1031x381x235 | ks | 1 |  | 0
108 | ZU2 | ZU26KS | SD univers Z, 6 řadý rozvaděč (72mod.) v. 950 mm, včetně PE/N svorkovnic | ks | 1 |  | 0
109 | SB3 | SB363 | Vypínač 3 pól. 63A | ks | 1 |  | 0
110 | SPN | SPN315 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. | ks | 1 |  | 0
111 | CDA | CDA425D | Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 6 |  | 0
112 | KM0 | KM07N | Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm) | ks | 6 |  | 0
114 | NBN | NBN316T | Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 2 |  | 0
115 | NBN | NBN116T | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 6 |  | 0
117 | NBN | NBN110T | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 7 |  | 0
118 | NBN | NBN106T | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
119 | ESC | ESC125 | Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz | ks | 1 |  | 0
121 | KDN | KDN363F | Hřeben. přípojnice pro 1 ks 4-pól. chrániče s 8 ks 1-pól. jističů | ks | 6 |  | 0
122 | S35 | S35S | Krycí lišta bílá | ks | 2 |  | 0
162 | R | 210900005 | Rozvaděč R4 - montáž | kus | 1 |  | 0
163 | SZB | SZAH106 | Rozvaděč. skříň IP43, pož. odolnost EI30/EW60, vxšxh-881x381x235 | ks | 1 |  | 0
164 | ZU3 | ZU26KS | SD univers Z, 5 řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic | ks | 1 |  | 0
109 | SB3 | SB363 | Vypínač 3 pól. 63A | ks | 1 |  | 0
110 | SPN | SPN315 | Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. | ks | 1 |  | 0
111 | CDA | CDA425D | Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A | ks | 1 |  | 0
112 | KM0 | KM07N | Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm) | ks | 1 |  | 0
111 | ADA | ADA916D | Proudový chránič s nadproudovou ochranou char B; 2 pól.; 6kA; 0,03A; In=16A, | ks | 2 |  | 0
117 | NBN | NBN110T | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0
121 | KDN | KDN363F | Hřeben. přípojnice pro 1 ks 4-pól. chrániče s 8 ks 1-pól. jističů | ks | 1 |  | 0
122 | S35 | S35S | Krycí lišta bílá | ks | 4 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## 30 - 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | MŠ Skalka | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Stavební, instalační a ostatní práce | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Cheb
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Cheb
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
19.12.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z |  |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 30 - 1. Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Skalka
Objekt: Stavební, instalační a ostatní práce |  | Objednatel: Město Cheb
Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 19. 12. 2016
Kód položky | Popis | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 0 | 217.895 | 202.619
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  | 0 | 217.895 | 202.619
99 | Přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | 3.1704 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | 0 | 0.125 | 0
784 | Dokončovací práce - malby |  |  | 0 | 3.0454 | 0
| Celkem |  |  | 0 | 221.0654 | 202.619

## 30 - 3. Rozpočet s výkazem výmě
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MŠ Skalka
Objekt: Stavební, instalační a ostatní práce |  |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: Město Cheb |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 19. 12. 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
15 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 691 |  | 0
|  |  | 691 |  | 691
16 | R | 952990000 | vyklizení, navrácení a úschova výbavy školky | h | 280 |  | 0
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
21 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 4.023 |  | 0
22 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 15.276 |  | 0
23 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 15.276 |  | 0
24 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 152.768 |  | 0
25 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 15.276 |  | 0
26 | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 61.107 |  | 0
27 | 006 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění | t | 15.276 |  | 0
28 | 013 | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 15.276 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
55 | 783 | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 4.14 |  | 0
|  |  | 4,6*0,9 |  | 4.14
|  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0
56 | 784 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 2228.52 |  | 0
57 | 784 | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 2228.52 |  | 0
Celkem