Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09.12.2019:

Dobrý den.
Prosíme o upřesnění položek týkajících se SO 04 Veřejné osvětlení - viz příloha.
Děkujeme.
S pozdravem

Prosíme o upřesnění položek týkajících se SO 04 Veřejné osvětlení

Dotaz 1

| 163 | K | 741123411 | Nahození kabel Al samonosný žíla 4x16 mm2 s napnutím kabelu (AES) | m | 600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kde se v rozvodu VO bude vyskytovat vrchní vedení hliníkového kabelu v dělce 600 m?  Dle TZ z nového světelného místa N7 bude propoj přes novou pojistkovou skříň dále na stávající vrchní vedení VO kabelem silovým s AL jádrem 4x25mm2  ..…dl. 20m.  Prosíme o objasnění.

Dotaz 2

| 171 | K | 210204011-D | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 10,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sloupy slouží k rozvodu elektřiny NN pro jednotlivé rodinné domy (zřejmě zařízení ČEZ). Za jakým účelem se mají sloupy demontovat? V technické zprávě se nic takové nepíše. Prosíme o objasnění.