## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Cheb
Druh stavby: |  | Objekt 1 - učebny 1. stupeň | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 15.10.2019 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 1
|  | 35,1;viz zateplení pod terénem; |  |  | 35.1
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 139600013RA0 | Ruční odkopání kolem objektu |  | m3 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 13
|  | (7+30+28+32+4+16)*0,5*0,3;odkop zeminy; |  |  | 17.55
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  | m3 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 16
|  | 17,55;viz odkop; |  |  | 17.55
|  | -12,636;viz zásyp; |  |  | -12.636
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 16
|  | 4,914;viz nakládání; |  |  | 4.914
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 12.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 17,55 |  |  | 17.55
|  | -(7+30+28+32+4+16)*0,14*0,3;zásyp; |  |  | -4.914
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku |  | m3 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 4,914;viz nakládání; |  |  | 4.914
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku |  | m3 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 4,914;viz uložení; |  |  | 4.914
| 2 | Manipulace s nábytkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 202110015VD | Manipulace s nábytkem včetně zpětného osazení po úklidu prostor |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 2
|  | 1;nábytek; |  |  | 1
| 21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8A | 202110015VD | viz samostatný rozpočet Elektroinstalace Objekt 1 |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 278381541R00 | Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 1 |  | m3 | 4.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 27
|  | 1,805*2,76*0,5*2;pro základ VZT v RZP; |  |  | 4.9818
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace |  | m2 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 19,1;104; |  |  | 19.1
|  | 19,1;118; |  |  | 19.1
|  | 19,1;204; |  |  | 19.1
|  | 19,1;218; |  |  | 19.1
11 | 954312305R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,MA tl.12,5 mm 1x opláštění |  | m | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 8,7+9+9+9;1np; |  |  | 35.7
|  | 8,7+9+9+9;2np; |  |  | 35.7
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 596100030RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 59
|  | (30+18+8,5+32,5+9+6+5+4,5)*0,6;OCH; |  |  | 68.1
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 387.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 387,41;viz APU lišta; |  |  | 387.41
14 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 190.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 381,41*0,5;omítka vnitřního ostění; |  |  | 190.705
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. |  | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 8,5*2;SP; |  |  | 17
16 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm bez omítky - pod terénem |  | m2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (7+30+28+32+4+16)*0,3;1; |  |  | 35.1
17 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - nad terénem |  | m2 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (7+30+28+32+4+16)*0,5;1; |  |  | 58.5
18 | 622311734RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (7+30+28+32+4+16)*1;1; omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 117
19 | 622311134RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 567.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (7+30+28+32+4+16)*7,1;1; omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 830.7
|  | -(2,4*2,4*18+2,4*2,1*18+1,5*2,4*9+1,5*2,1*7+1,6*2,05+1,5*5,6+1,3*1,7) |  |  | -262.74
|  | ;odečet výplní otvorů; |  |  | 0
20 | 622311353RT3 | Zatepl.systém, ostění a nadpraží, EPS tl. 30 mm probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (1,5+6*2)*0,3;S3; omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 4.05
|  | (1,5+*2,4*2)*(5+10)*0,3;O6, O6K; |  |  | 35.1
|  | (2,4+2,1*2)*1*0,3;O12; |  |  | 1.98
|  | (1,5+2,1*2)*1*0,3;O13; |  |  | 1.71
|  | (1,2+2,905*2)*1*0,3;D3; |  |  | 2.103
|  | (1,6+3,25*2)*1*0,3;D4; |  |  | 2.43
|  | 2,4*3*0,3*(18+16+1);O4; |  |  | 75.6
21 | 622311563R00 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm |  | m2 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 110,4*0,3;viz oplechování parapetů; |  |  | 33.12
22 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí - od soklu do výšky 2m |  | m2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (7+30+28+32+4+16)*2;1; |  |  | 234
23 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 281.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 281,476;viz montáž výplní otvorů; |  |  | 281.476
24 | 622432111R00 | Omítka stěn marmolit |  | m2 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 58,5;viz zateplení soklu; |  |  | 58.5
25 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní |  | m | 225.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 114,7;viz lišta okenní; |  |  | 114.7
|  | 110,4;viz profil pod parapet; |  |  | 110.4
26 | 28350203 | Lišta okenní s tkaninou |  | m | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 1,5;S3; |  |  | 1.5
|  | 2,4*(18+16+1);O4; |  |  | 84
|  | 1,5*(11+2+2);O6; |  |  | 22.5
|  | 2,4*1;O12; |  |  | 2.4
|  | 1,5*1;O13; |  |  | 1.5
|  | 1,2*1;D3; |  |  | 1.2
|  | 1,6*1;D4; |  |  | 1.6
27 | 28350107.A | Profil okenní pod parapet vč. lep. pásky |  | m | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 110,4;viz oplechování parapetů; |  |  | 110.4
28 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové |  | m | 272.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 272,71;viz lišta rohová; |  |  | 272.71
29 | 55392762 | Lišta rohová s tkaninou |  | m | 272.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 6*2;S3; |  |  | 12
|  | 2,4*(18+16+1)*2;O4; |  |  | 168
|  | 2,4*(11+2+2)*2;O6; |  |  | 72
|  | 2,1*1*2;O12; |  |  | 4.2
|  | 2,1*1*2;O13; |  |  | 4.2
|  | 2,905*1*2;D3; |  |  | 5.81
|  | 3,25*1*2;D4; |  |  | 6.5
30 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty |  | m | 387.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 114,7;viz okenní lišta; |  |  | 114.7
|  | 272,71;viz rohová lišta; |  |  | 272.71
31 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou |  | m2 | 831.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 58,5;viz zateplení soklu nad terénem; |  |  | 58.5
|  | 117;viz zateplení miner.; |  |  | 117
|  | 87,873;viz ostění; |  |  | 87.873
|  | 567,96;viz zateplení EPS; |  |  | 567.96
32 | 622401937R00 | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek |  | m | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (28+3,6+12+3,6+27+3,6+8+3,6)*2;omítka; |  |  | 178.8
33 | 622429991R00 | Příplatek k položkám za 1. barvu |  | m2 | 772.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 772,833;viz očištění fasád; |  |  | 772.833
34 | 622311014R00 | Zakládací lišta hliník KZS tl. 140 mm |  | m | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (7+30+28+32+4+16);lišta zatepl. nad terénem; |  |  | 117
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky |  | m | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | P | 64
|  | 110,4;viz demontáž; |  |  | 110.4
|  | 110,4*0,05;prořez; |  |  | 5.52
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - fólie |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 39*27;B30; |  |  | 1053
|  | (39+27+32+8+6+8+4)*0,5;B30-atika; |  |  | 62
37 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé - asf. pásy |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1115;viz odstranění fólie B30; |  |  | 1115
38 | 764291410R00 | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm |  | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 124;K3 viz B20; |  |  | 124
39 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 124;K3 viz B20; |  |  | 124
40 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 124*2;K3 viz B20; |  |  | 248
41 | 711823129R00 | Montáž ukončovacího profilu |  | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 124;K3 viz B20; |  |  | 124
42 | 58556701.A | Profil ukončovací |  | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 124;viz montáž; |  |  | 124
43 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 9;K6; |  |  | 9
44 | 712110011VD | Dodávka a osazení střešní vpusti |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 4;K5; |  |  | 4
45 | 712351111R00 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1115;viz odstranění; |  |  | 1115
46 | 62852269 | Pás modif. asfalt samolep s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3mm |  | m2 | 1282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1115*1,15;prořez; |  |  | 1282.25
47 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1115; |  |  | 1115
48 | 69366198 | Geotextilie netkaná 300 g/m2 |  | m2 | 1170.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1115*1,05;prořez; |  |  | 1170.75
49 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1115;viz odstranění; |  |  | 1115
50 | 283220012 | Fólie izolační z PVC-P s výztužnou vložkou PES, tl. 1,5 mm |  | m2 | 1282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1115*1,15;prořez; |  |  | 1282.25
51 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 8.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | viz hmotnost; |  |  | 8.096
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 713104222R00 | Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.100-200mm |  | m2 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 1053;viz střecha; |  |  | 1053
53 | 713141326R00 | Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 39*27;SCH1; |  |  | 1053
|  | (39+27+32+8+6+8+4)*0,5;SCH1-atika; |  |  | 62
54 | 28375769.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 |  | m3 | 262.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | 39*27*0,24;SCH1; |  |  | 252.72
|  | (39+27+32+8+6+8+4)*0,5*0,08;SCH1-atika; |  |  | 4.96
|  | 257,68*0,02;prořez; |  |  | 5.1536
55 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 7.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 7,88501;viz hmotnost; |  |  | 7.885
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 4;B23; |  |  | 4
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 728415816R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 100 mm |  | kus | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 3+12+15+13+2+8;B7; |  |  | 53
58 | 728618811R00 | Demontáž ventilační turbíny včetně oplechování |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 2;B24; |  |  | 2
59 | 728618215R00 | Ventilační turbína včetně oplechování konstrukce |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 2;K7; |  |  | 2
60 | 728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 |  | kus | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 53;M1; |  |  | 53
61 | 553432903 | Mřížka protidešťová |  | kus | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | M | 728
|  | 53;M1; |  |  | 53
62 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m |  | t | 0.02778 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 0,02778;viz hmotnost; |  |  | 0.02778
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
63 | 762510010RAI | Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená |  | m2 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 1053;viz střecha; |  |  | 1053
64 | 60725016-1 | Deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl. 22 mm |  | m2 | 1137.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | M | 762
|  | 1053;viz střecha; |  |  | 1053
|  | 1053*0,08;prořez; |  |  | 84.24
65 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva |  | m2 | 1137.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 1137,24;viz OSB desky; |  |  | 1137.24
66 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 21.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 21,64463;viz hmotnost; |  |  | 21.6446
| 763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 763613212R00 | M.záklopu desek nad tl.18 mm |  | m2 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | P | 763
|  | 136,4*0,5;délka viz záv. lišta; |  |  | 68.2
68 | 606233006 | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB |  | m2 | 75.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | M | 763
|  | 68,2*1,1;viz montáž krát ztratné; |  |  | 75.02
69 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m |  | t | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | P | 763
|  | 1,10552;viz hmotnost; |  |  | 1.1055
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2,4*(18+16+1+1);B9; |  |  | 86.4
|  | 1,5*(11+2+2+1);B11; |  |  | 24
71 | 764321820R00 | Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm, do 30° |  | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 39+27+32+8+6+8+4;B20; |  |  | 124
72 | 764311831R00 | Demontáž oplechování štěrbiny |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 23*1;B29; |  |  | 23
73 | 764410310-1 | Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků dle výpisu prvků PSV |  | m | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2,4*(18+16+1+1);P2/E; |  |  | 86.4
|  | 1,5*(11+2+2+1);P3/E; |  |  | 24
74 | 764211401R00 | Oplechování ventilační štěrbiny z Viplanylu |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 23*1;K9; |  |  | 23
75 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.67473 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,67473;viz hmotnost; |  |  | 0.67473
| 765 | Krytina tvrdá |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 762341899R | Demontáž bednění střech z desek azbestocementových včetně podkladní konstrukce |  | m2 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | P | 765
|  | 39*27;B30; |  |  | 1053
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
77 | 766629310R00 | Montáž výplní otvorů |  | m2 | 281.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 1,5*6;S3; |  |  | 9
|  | 2,4*2,4*(18+16+1);O4; |  |  | 201.6
|  | 1,5*2,4*(11+2+2);O6; |  |  | 54
|  | 2,4*2,1*1;O12; |  |  | 5.04
|  | 1,5*2,1*1;O13; |  |  | 3.15
|  | 1,2*2,905*1;D3; |  |  | 3.486
|  | 1,6*3,25*1;D4; |  |  | 5.2
78 | 611110013VD | Stěna plast 1,5x6,0m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K vč. pákového mechanizmu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;S3; |  |  | 1
79 | 611110014VD | Okno plast 2,4x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 18+16+1;O4; |  |  | 35
80 | 611110015VD | Okno plast 1,5x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1+2+2;O6; |  |  | 5
81 | 611110016VD | Okno plast 1,5x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 10;O6k; |  |  | 10
82 | 611110017VD | Okno plast 2,4x2,1m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O12; |  |  | 1
83 | 611110018VD | Okno plast 1,5x2,1m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O13; |  |  | 1
84 | 611110019VD | Dveře plast 1,2x2,905m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;D3; |  |  | 1
85 | 611110020VD | Dveře plast 1,6x3,25m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;D4; |  |  | 1
86 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 8.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 8,81557;viz hmotnost; |  |  | 8.8156
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 767995114VD | Žebřík - demontáž, prodloužení úchytek kotvení, nátěr a zpětná montáž |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 1;B22; |  |  | 1
88 | 001111130VD | Přestřešení vchodu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2;PŘ1; |  |  | 2
88A | 7679901R | Provedení ocelové výměny k podepření dutinových stropních panelů dle statického posudku - prostupy VZT |  | m | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2*0,3*4;1np; |  |  | 2.4
|  | 2*0,3*4;2np; |  |  | 2.4
|  | 2*0,45*4;střecha |  |  | 3.6
89 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 0,1;viz hmotnost; |  |  | 0.1
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m |  | m2 | 195.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 195,705;viz omítka vnitřního ostění; |  |  | 195.705
91 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK |  | m2 | 154.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 8,7*(0,75+0,35) |  |  | 9.57
|  | 9*(0,75+0,35)*3 |  |  | 29.7
|  | 19,1*2 |  |  | 38.2
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 77,47;2np-dtto 1np; |  |  | 77.47
| 786 | Čalounické úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 786221100VD | Žaluzie předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení |  | m2 | 191.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | P | 786
|  | 2,4*2,4*(16+16);Ž1; |  |  | 184.32
|  | 1,5*2,4*2;Ž2; |  |  | 7.2
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m |  | m2 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | (7+30+28+32+4+16)*8,5;1; |  |  | 994.5
|  | 1,2*8,5*4;přesahy; |  |  | 40.8
94 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 |  | m2 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1035,3*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 2070.6
95 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m |  | m2 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1035,3;viz montáž; |  |  | 1035.3
96 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1035,3;viz montáž lešení; |  |  | 1035.3
97 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1035,3*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 2070.6
98 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1035,3;viz montáž; |  |  | 1035.3
99 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 290.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 8,7*1,5*2+9*1,5*3*2+19,1*2;1np; |  |  | 145.3
|  | 145,3;2np-dtto 1np; |  |  | 145.3
100 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného |  | t | 21.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 21,45104;viz hmotnost; |  |  | 21.451
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - střecha |  | m2 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 1115;viz krytina; |  |  | 1115
102 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří |  | m2 | 281.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 281,476;viz montáž výplní otvorů; |  |  | 281.476
103 | 952901110R00 | Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří |  | m2 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 281,5;viz mytí vnějších oken; |  |  | 281.5
104 | 952900001VD | Průběžný úklid |  | m2 | 1368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 20,15+18,8+64,2+19,1+63,8+23,2+31,6+123,8+14,15 |  |  | 378.8
|  | 11,4+14,7+4,7+16,1+15,1+1,8+19,9+62,45+19,1+64,2+33,8+4,9+8,7 |  |  | 276.85
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 201,15+18,8+64,2+19,1+63,8+23,2+31,6+14,15+11,4 |  |  | 447.4
|  | 14,7+4,7+16,1+15,1+1,8+19,9+62,45+19,1+64,2+33,8+4,9+8,7 |  |  | 265.45
|  | ;2np; |  |  | 0
105 | 952900002VD | Závěrečný úklid bez mytí oken a dveří |  | m2 | 1368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 1368,5;viz průběžný úklid; |  |  | 1368.5
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
106 | 965042131RT2 | Bourání betonových okapových chodníčků |  | m3 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | (30+18+8,5+32,5+9+6+5+4,5)*0,6*0,15;B2; |  |  | 10.215
107 | 962200041RA0 | Bourání výplní z kopilitu |  | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,5*6;B3; |  |  | 9
108 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 |  | kus | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2;B3; |  |  | 2
|  | 3*(18+16+1);B8; |  |  | 105
|  | 1*(11+2+2);B10; |  |  | 15
|  | 2*1;B31; |  |  | 2
|  | 1;B32; |  |  | 1
109 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 |  | kus | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1*(18+16+1);B8; |  |  | 35
|  | 1*(11+2+2);B10; |  |  | 15
|  | 2*1;B31; |  |  | 2
|  | 1;B32; |  |  | 1
110 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 |  | m2 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,5*1,3;B3; |  |  | 1.95
111 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 |  | m2 | 206.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,4*2,4*(18+16+1);B8; |  |  | 201.6
|  | 2,4*2,1*1;B31; |  |  | 5.04
112 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 |  | m2 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,5*2,4*(11+2+2);B10; |  |  | 54
|  | 1,5*2,1;B32; |  |  | 3.15
113 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1;B33; |  |  | 1
114 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 - nadsvětlík |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1;B33; |  |  | 1
115 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  | m2 | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,2*2,905;B33; |  |  | 3.486
|  | 1,6*3,25;B34; |  |  | 5.2
116 | 968071113R00 | Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2 - nadsvětlík |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1;B34; |  |  | 1
117 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2;B34; |  |  | 2
118 | 968111119VD | Demontáž hlavic kanalizace |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 9;B25; |  |  | 9
119 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných |  | m | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 110,4;viz vnější parapety; |  |  | 110.4
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
120 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | (6+29+17,5+8+31+4+8+5,5)*0,3;B1; |  |  | 32.7
121 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 2;1np; |  |  | 2
|  | 2;2np; |  |  | 2
122 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 6;1np; |  |  | 6
|  | 6;2np; |  |  | 6
123 | 972055341R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 4;1np; |  |  | 4
|  | 4;2np; |  |  | 4
124 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm |  | m | 8.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | (0,45+0,3)*2*0,3*4;1np; |  |  | 1.8
|  | (0,45+0,3)*2*0,3*4;2np; |  |  | 1.8
|  | (1,805*2,76)*2*0,25*2;pro základ VZT v RZP; |  |  | 4.9818
125 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm |  | m | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 0,3*4*0,12*3;1np; |  |  | 0.432
|  | (0,3+0,25)*2*0,12*3;1np; |  |  | 0.396
|  | 0,3*4*0,12;2np; |  |  | 0.144
|  | (0,3+0,25)*2*0,12*5;2np; |  |  | 0.66
126 | 970231200R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm |  | m | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 0,3*4*0,2;1np; |  |  | 0.24
|  | (0,3+0,25)*2*0,2;1np; |  |  | 0.22
|  | 0,3*4*0,2;2np; |  |  | 0.24
|  | (0,3+0,25)*2*0,2;2np; |  |  | 0.22
127 | 972054691R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm |  | m3 | 2.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 1,805*2,76*0,25*2;pro základ VZT v RZP; |  |  | 2.4909
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
128 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 96.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | P | H99
|  | 96,83376;viz hmotnost; |  |  | 96.8338
| M46 | Osetí povrchu trávou |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva |  | m2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | P | M46
|  | 68;viz chodník; |  |  | 68
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
130 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 107.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 107,02218;viz hmotnost; |  |  | 107.0222
131 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 107.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 107,02218;viz hmotnost; |  |  | 107.0222
132 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 107.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 107,02218;viz hmotnost; |  |  | 107.0222
133 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky |  | t | 107.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 107,02218;viz hmotnost; |  |  | 107.0222
134 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 107.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 107,02218;viz hmotnost; |  |  | 107.0222
135 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 2033.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 107,02218*19;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; |  |  | 2033.4214
136 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 17,84;viz hmotnost; |  |  | 17.84
137 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 31,59;viz hmotnost; |  |  | 31.59
138 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky |  | t | 14.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 14,742;viz hmornost; |  |  | 14.742
139 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 42.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 42,85018;viz hmotnost; |  |  | 42.8502
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB |  | Objednatel: | Město Cheb |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Objekt 1 - učebny 1. stupeň |  | Projektant: | Kamila Možná |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 139
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 15.10.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: