## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Cheb
Druh stavby: |  | Objekt 3 - učebny 2. stupeň | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 15.10.2019 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 001221151VD | Budka pro rorýse 4 komorové |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 0
|  | 8;budky; |  |  | 8
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 1
|  | 65;viz zaterplení pod terénem; |  |  | 65
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 139600013RA0 | Ruční odkopání kolem objektu |  | m3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 13
|  | (37+27+32+8+6+8+12)*0,5*0,3;odkop zeminy; |  |  | 19.5
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  | m3 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 16
|  | 19,5;viz odkop; |  |  | 19.5
|  | -14,04;viz zásyp; |  |  | -14.04
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 16
|  | 5,46;viz nakládání; |  |  | 5.46
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 19,5 |  |  | 19.5
|  | -(37+27+32+8+6+8+12)*0,14*0,3;zásyp; |  |  | -5.46
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku |  | m3 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 5,46;viz nakládání; |  |  | 5.46
8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku |  | m3 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 5,46;viz uložení; |  |  | 5.46
| 2 | Manipulace s nábytkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 202110015VD | Manipulace s nábytkem včetně zpětného osazení po úklidu prostor |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 2
|  | 1;nábytek; |  |  | 1
| 21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9A |  | viz samostatný rozpočet Elektroinstalace Objekt 3 |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 278381541R00 | Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 1 |  | m3 | 9.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 27
|  | 1,805*2,76*0,5*4;pro základ VZT v RZP; |  |  | 9.9636
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace |  | m2 | 143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 22,70;122; |  |  | 22.7
|  | 19,5;105; |  |  | 19.5
|  | 14,1*(1,25+0,35)+1,25*0,35*2;218; |  |  | 23.435
|  | 8,5*(1,1+0,35);205; |  |  | 12.325
|  | 5,7*2,7+7,3*(1,25+0,35)+5,7*0,35*2;313; |  |  | 31.06
|  | 34,1;306; |  |  | 34.1
12 | 954312305R00 | Opláštění z SDK 2.str.,do 800x800 mm,MA tl.12,5 mm 1x opláštění |  | m | 221.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 5,4+6,5+6,5+10+6,5+8,5+6,5+6,5;1np; |  |  | 56.4
|  | 5,3+6,5+8,5+6,5+6,5+8,5+6+7,5+9+6,5+6,5+9,3;2np; |  |  | 86.6
|  | 5,3+6,5*3+5,2+0,9+10+5,4+8+12+0,75+8+3,3;3np; |  |  | 78.35
13 | 954313305R00 | Opláštění z SDK 3.str.,do 800x800 mm,MA tl.12,5 mm 1x opláštění |  | m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 3,3*2;3np; |  |  | 6.6
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 596100030RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | 59
|  | (37+12+7+6+9+32)*0,6;OCH; |  |  | 61.8
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 797.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 797,874;viz APU lišta; |  |  | 797.874
16 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 398.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 797,874*0,5;omítka vnitřního ostění; |  |  | 398.937
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. |  | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 16*2;SP; |  |  | 32
18 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm bez omítky - pod terénem |  | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (37+27+32+8+6+8+12)*0,3 |  |  | 39
19 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - nad terénem |  | m2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (37+27+32+8+6+8+12)*0,5 |  |  | 65
20 | 622311734RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (37+27+32+8+6+8+12)*1 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 130
|  | 130*0,05;prořez; |  |  | 6.5
21 | 622311134RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 1114.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 6,2*12+37*11+7*3+4,5*3,5;východ; omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 518.15
|  | 8*12+8*11+12*4+3*3,5;jih; |  |  | 242.5
|  | 32*11,5+12*15+4,5*3,5;západ; |  |  | 563.75
|  | 27*11+3*3,5;východ; |  |  | 307.5
|  | -(2,4*2,4*3+3,6*13,2+2,4*2,4*20+1,5*2,4*9+1,5*9,6) |  |  | -226.8
|  | -(2,4*2,4*3+1,5*2,4*6) |  |  | -38.88
|  | -(2,4*2,4*28+1,5*2,4*2+0,9*2,4*2+2,4*2,4*9) |  |  | -224.64
|  | -(1,8*2,4*5+2,4*2,4*6+1,7*3,3) |  |  | -61.77
|  | ;odečet výplní; |  |  | 0
|  | 2*(4,3+2,8)*2,4+4,58*0,65-(0,6*0,9+0,8*2,0);výtah nad střechou |  |  | 34.917
22 | 622311353RT3 | Zatepl.systém, ostění a nadpraží, EPS tl. 30 mm probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 214.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (2,4+2,4*2)*0,3*3+(3,6+13,2*2)*0,3+(2,4+2,4*2)*0,3*20 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 58.68
|  | (1,5+2,4*2)*0,3*9+(1,5+9,6*2)*0,3+(1,2+0,6*2)*0,3+(0,6+0,6*2)*0,3 |  |  | 24.48
|  | (1,5+2,4*2)*0,3*6+(2,4+2,4*2)*0,3*3 |  |  | 17.82
|  | (2,4+2,4*2)*0,3*28+(1,5+2,4*2)*0,3*2+(0,9+2,4*2)*0,3*2 |  |  | 67.68
|  | (2,4+2,4*2)*0,3*9+(1,2+1,2*2)*0,3 |  |  | 20.52
|  | (1,8+2,4*2)*0,3*5+(2,4+2,4*2)*0,3*6+(1,7+3,3*2)*0,3 |  |  | 25.35
23 | 622311563R00 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm |  | m2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 210*0,3;viz oplechování parapetů; |  |  | 63
24 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí - od soklu do výšky 2m |  | m2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (37+27+32+8+6+8+12)*2 |  |  | 260
25 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 559.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 2,4*2,4*3+3,6*13,2+2,4*2,4*20 |  |  | 180
|  | 1,5*2,4*9+1,5*9,6+1,2*0,6+0,6*0,6*2 |  |  | 48.24
|  | 1,5*2,4*6+2,4*2,4*3 |  |  | 38.88
|  | 2,4*2,4*28+1,5*2,4*2+0,9*2,4*2 |  |  | 172.8
|  | 2,4*2,4*9+1,2*1,2*2 |  |  | 54.72
|  | 1,8*2,4*5+2,4*2,4*6+1,7*3,3 |  |  | 61.77
|  | 0,9*1,2+0,8*1,97 |  |  | 2.656
26 | 622432111R00 | Omítka stěn marmolit |  | m2 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 40,95;viz zateplení soklu; |  |  | 40.95
27 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní |  | m | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 214,1;viz lišta okenní; |  |  | 214.1
|  | 215;viz profil pod parapet; |  |  | 215
28 | 28350203 | Lišta okenní s tkaninou |  | m | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 2,4*3+3,6+2,4*20+1,5*10+1,2+0,6*2+0,8 |  |  | 77
|  | 1,5*6+2,4*3+0,6 |  |  | 16.8
|  | 2,4*28+1,5*2+0,9*2+2,4*9+1,2*2 |  |  | 96
|  | 1,8*5+2,4*6+1,7 |  |  | 25.1
29 | 28350107.A | Profil okenní pod parapet vč. lep. pásky |  | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 215;viz oplechování parapetů; |  |  | 215
30 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové |  | m | 510.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 510,34;viz lišta rohová; |  |  | 510.34
31 | 55392762 | Lišta rohová s tkaninou |  | m | 510.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 2,4*2*3+13,2*2+1,97*2+2,4*2*20+2,4*2*9+9,6*2+0,6*2*3 |  |  | 206.74
|  | 2,4*2*6+2,4*2*3+0,9*2 |  |  | 45
|  | 2,4*2*28+2,4*2*2+2,4*2*2 |  |  | 153.6
|  | 2,4*2*9+1,2*2 |  |  | 45.6
|  | 2,4*2*5+2,4*2*6+3,3*2 |  |  | 59.4
32 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty |  | m | 725.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 214,9;viz okenní lišta; |  |  | 214.9
|  | 510,34;viz rohová lišta; |  |  | 510.34
33 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou |  | m2 | 1174.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 40,95;viz zateplení soklu nad terénem; |  |  | 40.95
|  | 1133,8;viz zateplení fasády; |  |  | 1133.8
34 | 622401937R00 | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek |  | m | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (3,6+3,6+28+3,6+8+3,6+16+10+12)*2;omítka; |  |  | 176.8
35 | 622429991R00 | Příplatek k položkám za 1. barvu |  | m2 | 1174.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 1174,75;viz očištění fasád; |  |  | 1174.75
36 | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm |  | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (37+27+32+8+6+8+12);lišta zatepl. nad terénem; |  |  | 130
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky |  | m | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | P | 64
|  | 210;viz demontáž; |  |  | 210
|  | 210*0,05;prořez; |  |  | 10.5
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - fólie |  | m2 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 37*12+25*8+31*8;B30; |  |  | 892
|  | (37+27+31+8+6+8+12+12)*0,5;B30-atika; |  |  | 70.5
39 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé - asf. pásy |  | m2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 963;viz odstranění fólie B30; |  |  | 963
40 | 764291410R00 | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm |  | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 142;K3 viz B20; |  |  | 142
41 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 142;K3 viz B20; |  |  | 142
|  | 142*0,1;prořez; |  |  | 14.2
42 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechuRŠ 100 mm |  | m | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 142*2;K3 viz B20; |  |  | 284
43 | 711823129R00 | Montáž ukončovacího profilu |  | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 142;K3 viz B20; |  |  | 142
44 | 58556701.A | Profil ukončovací |  | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 142;viz montáž; |  |  | 142
45 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 8;K6; |  |  | 8
46 | 712110011VD | Dodávka a osazení střešní vpusti |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 4;K5; |  |  | 4
47 | 712351111R00 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem |  | m2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 963;viz odstranění; |  |  | 963
48 | 62852269 | Pás modif. asfalt samolep s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3mm |  | m2 | 1107.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 963*1,15;prořez; |  |  | 1107.45
49 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie |  | m2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 963; |  |  | 963
50 | 69366198 | Geotextilie netkaná 300 g/m2 |  | m2 | 1011.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 963*1,05;prořez; |  |  | 1011.15
51 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením |  | m2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 963;viz odstranění; |  |  | 963
52 | 283220012 | Fólie izolační PVC-P s výztužnou vložkou PES, tl. 1,5 mm |  | m2 | 1107.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 963*1,15;prořez; |  |  | 1107.45
53 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m |  | t | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | viz hmotnost; |  |  | 7.133
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 713104222R00 | Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.100-200mm |  | m2 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 37*12+25*8+31*8;B30; |  |  | 892
55 | 713141326R00 | Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy |  | m2 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 37*12+25*8+31*8;SCH1; |  |  | 892
|  | (37+27+31+8+6+8+12+12)*0,5;SCH1-atika; |  |  | 70.5
56 | 28375769.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 |  | m3 | 222.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | (37*12+25*8+31*8)*0,24;SCH1; |  |  | 214.08
|  | (37+27+31+8+6+8+12+12)*0,5*0,08;SCH1-atika; |  |  | 5.64
|  | 219,72*0,02;prořez; |  |  | 4.3944
|  | -7,4949*0,24;viz minerál. vlna; |  |  | -1.7988
57 | 63151377.A | Deska z minerální plsti tl. 160 mm, min. objemová hmotnost 30 kg/m3 |  | m2 | 7.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | 2,5*0,61+6*0,97;minerální pás; |  |  | 7.345
|  | 7,345*0,02;prořez; |  |  | 0.1469
58 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m |  | t | 6.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 6,70543;viz hmotnost; |  |  | 6.7054
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 4;K23; |  |  | 4
59A | 721221126VD | Odvod kondenzátu s připojením na sifon |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 30;odvod kondenzátu; |  |  | 30
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 728415816R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 100 mm |  | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 2+17+14+14+4+4+5;B7; |  |  | 60
61 | 728618811R00 | Demontáž ventilační turbíny včetně oplechování |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 8;B24; |  |  | 8
62 | 728618215R00 | Ventilační turbína včetně oplechování konstrukce |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 8;K7; |  |  | 8
63 | 728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 |  | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 60;M1; |  |  | 60
64 | 553432903 | Mřížka protidešťová |  | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | M | 728
|  | 60;M1; |  |  | 60
65 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m |  | t | 0.05336 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 0,05336;viz hmotnost; |  |  | 0.05336
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 762510010RAI | Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená |  | m2 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 892;viz střecha; |  |  | 892
67 | 60725016-1 | Deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl. 22 mm |  | m2 | 963.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | M | 762
|  | 892;viz střecha; |  |  | 892
|  | 892*0,08;prořez; |  |  | 71.36
68 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva |  | m2 | 963.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 963,36;viz OSB desky; |  |  | 963.36
69 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m |  | t | 18.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 18,33524;viz hmotnost; |  |  | 18.3352
| 763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 763613212R00 | M.záklopu desek nad tl.18 mm |  | m2 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | P | 763
|  | 156,2*0,5;délka viz záv. lišta; |  |  | 78.1
71 | 606233006 | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB |  | m2 | 85.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | M | 763
|  | 78,1*1,1;viz montáž krát ztratné; |  |  | 85.91
72 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m |  | t | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | P | 763
|  | 1,266;viz hmotnost; |  |  | 1.266
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2,4*(3+20+3+28+9+6);B9; |  |  | 165.6
|  | 1,5*(9+1+6+2);B11; |  |  | 27
|  | 0,9*2;B16; |  |  | 1.8
|  | 1,8*5;B18; |  |  | 9
|  | 3,6;B50; |  |  | 3.6
74 | 764321820R00 | Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm, do 30° |  | m | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 37+27+32+8+6+8+12+12;B20; |  |  | 142
75 | 764311831R00 | Demontáž oplechování stříšky a štěrbiny |  | m2 | 23.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,65*0,9;B14; |  |  | 0.585
|  | 1*0,3;B14b; |  |  | 0.3
|  | 23*1;B29; |  |  | 23
76 | 764410310-1 | Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků dle výpisu prvků PSV |  | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,6;P6/E; |  |  | 0.6
|  | 3,6;P1/E; |  |  | 3.6
|  | 1,2*2;P7/E; |  |  | 2.4
|  | 2,4*(3+20+3+28+9+6);P2/E; |  |  | 165.6
|  | 1,5*(9+1+6+2);P3/E; |  |  | 27
|  | 0,9*2;P4/E; |  |  | 1.8
|  | 1,8*5;P5/E; |  |  | 9
77 | 764211401R00 | Oplechování ventilační štěrbiny z Viplanylu |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 23*1;K9; |  |  | 23
78 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm |  | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 3,5;B28; |  |  | 3.5
79 | 764556711R00 | Demontáž kruhové zděře |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 3;B28; |  |  | 3
80 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 1;B28; |  |  | 1
81 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 4;B28; |  |  | 4
82 | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30° |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 5;B28; |  |  | 5
83 | 764554410RAB | Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové |  | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 3,5;K8; |  |  | 3.5
84 | 764359312R00 | Kotlík kónický z TiZn plechu pro trouby,D do 125 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 1;K8; |  |  | 1
85 | 764551492R00 | Montáž zděře Ti Zn |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 3;K8; |  |  | 3
86 | 5535128520 | Objímka |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | M | 764
|  | 3;K8; |  |  | 3
87 | 764251405R00 | Žlaby z Ti Zn plechu, podok. |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 4;K8; |  |  | 4
88 | 764252492R00 | Montáž háků z Ti Zn půlkruhových |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 5;K8; |  |  | 5
89 | 55351590 | Hák žlabový |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | M | 764
|  | 5;K8; |  |  | 5
90 | 764211010RA0 | Oplechování stříšky z TiZn plechu |  | m2 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,65*0,9;K1; |  |  | 0.585
|  | 1*0,3;K2; |  |  | 0.3
91 | 764221115VD | Odstranění technolog. zařízení, po zhotovení KZS zpětná montáž |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 10+10+25;B19; |  |  | 45
92 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m |  | t | 0.95845 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,95845;viz hmotnost; |  |  | 0.95845
| 765 | Krytina tvrdá |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 762341899R | Demontáž bednění střech z desek azbestocementových včetně podkladní konstrukce |  | m2 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | P | 765
|  | 37*12+25*8+31*8;B30; |  |  | 892
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
94 | 766629310R00 | Montáž výplní otvorů |  | m2 | 488.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 0,6*0,9;O12; |  |  | 0.54
|  | 0,8*1,97;D2; |  |  | 1.576
|  | 3,6*13,2;S1; |  |  | 47.52
|  | 1,2*0,6*1;O1; |  |  | 0.72
|  | 0,6*0,6*2;O2; |  |  | 0.72
|  | 1,2*1,2*2;O3; |  |  | 2.88
|  | 2,4*2,4*(3+16+3+21+9+6);O4; |  |  | 334.08
|  | 2,4*2,4;O5vzt1; |  |  | 5.76
|  | 2,4*2,4;O5vzt2; |  |  | 5.76
|  | 1,5*2,4*(1+6+1);O6; |  |  | 28.8
|  | 1,5*2,4*6;O6k; |  |  | 21.6
|  | 0,9*2,4;O7vzt; |  |  | 2.16
|  | 1,5*9,6;S2; |  |  | 14.4
|  | 1,8*2,4*5;O8; |  |  | 21.6
95 | 611221142VD | Okno plast 0,6x0,9m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O11; |  |  | 1
96 | 611221143VD | Dveře plast 0,8x1,97m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;D2; |  |  | 1
97 | 611221144VD | Stěna plast 3,6x13,2m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K vč. pákového mechanizmu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;S1; |  |  | 1
98 | 611110032VD | Okno plast 1,2x0,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O1; |  |  | 1
99 | 611221145VD | Okno plast 0,6x0,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 2;O2; |  |  | 2
100 | 611221146VD | Okno plast 1,2x1,2m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 2;O3; |  |  | 2
101 | 611110014VD | Okno plast 2,4x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 3+16+3+21+9+6;O4; |  |  | 58
|  | 1;O5vzt1; |  |  | 1
|  | 1;O5vzt2; |  |  | 1
102 | 611110015VD | Okno plast 1,5x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1+6+1;O6; |  |  | 8
103 | 611110016VD | Okno plast 1,5x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 6;O6k; |  |  | 6
104 | 611221148VD | Okno plast 0,9x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O7vzt; |  |  | 1
105 | 611221149VD | Stěna plast 1,5x9,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K vč. pákového mechanizmu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;S2; |  |  | 1
106 | 611221150VD | Dveře plast 1,8x3,3m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;D1; |  |  | 1
107 | 611221151VD | Okno plast 1,8x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 5;O8; |  |  | 5
108 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m |  | t | 15.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 15,488;viz hmotnost; |  |  | 15.488
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
109 | 001111130VD | Přestřešení vchodu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 1;PŘ6; |  |  | 1
109A | 7679901R | Provedení ocelové výměny k podepření dutinových stropních panelů dle statického posudku - prostupy VZT |  | m | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2*(0,45+3*0,37); 2np; |  |  | 3.12
|  | 2*(0,45*5+0,35+0,3*4); 3np; |  |  | 7.6
|  | 2*(0,45*2+0,3+0,25); střecha |  |  | 2.9
110 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 0,05;viz hmotnost; |  |  | 0.05
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
111 | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m |  | m2 | 398.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 398,937;viz omítka vnitřního ostění; |  |  | 398.937
112 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK |  | m2 | 350.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 5,4*(0,8+0,35)+7,2*(0,4+0,35) |  |  | 11.61
|  | 22,7 |  |  | 22.7
|  | 10*(0,8+0,35)+7,2*(0,4+0,35) |  |  | 16.9
|  | 5,9*(0,8+0,35)+19,50+8,7*(0,8+0,35)+6,1*(0,4+0,35) |  |  | 40.865
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 5,3*(0,8+0,35)+7,1*(0,4+0,35) |  |  | 11.42
|  | 8,5*(0,8+0,35)+7,1*(0,4+0,35) |  |  | 15.1
|  | 14,1*1,25+14,1*0,35+1,25*0,35*2 |  |  | 23.435
|  | 8,7*(0,8+0,35)+7,1*(0,4+0,35) |  |  | 15.33
|  | 8,3*(0,4+0,35)+6*(0,4+0,35) |  |  | 10.725
|  | 9,3*(0,75+0,35)+7,2*(0,4+0,35) |  |  | 15.63
|  | 8,7*(1,1+0,35)+7,2*(0,45+0,35) |  |  | 18.375
|  | 9,3*(0,45+0,35)+0,45*0,35*2 |  |  | 7.755
|  | ;2np; |  |  | 0
|  | 5,3*(0,8+0,35)+7,2*(0,4+0,35) |  |  | 11.495
|  | 5,7*(0,8+0,35)+7,2*(0,4+0,35) |  |  | 11.955
|  | 10,4*(0,8+0,35)+7,2*(0,4+0,35) |  |  | 17.36
|  | 5,7*2,7+2,7*0,35*2+7,3*(1,25+0,35) |  |  | 28.96
|  | 8,3*(0,55+0,35)+5,4*(0,45+0,35) |  |  | 11.79
|  | 11,6*(0,75+0,35)+8,4*(0,75+0,35)+18,6 |  |  | 40.6
|  | 3,3*(0,6*2+1,4)+3,3*(0,8+0,5)+3,3*(1,2+0,5) |  |  | 18.48
|  | ;3np; |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 786221100VD | Žaluzie předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení |  | m2 | 322.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | P | 786
|  | 2,4*2,4*51;Ž1; |  |  | 293.76
|  | 1,5*2,4*5;Ž2; |  |  | 18
|  | 0,9*2,5;Ž5; |  |  | 2.25
|  | 1,8*2,4*2;Ž4; |  |  | 8.64
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
114 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m |  | m2 | 1956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 6,2*13,5+37*12,5+7*4,5+4,5*5;východ; |  |  | 600.2
|  | 8*13,5+8*12,5+12*5,5+3*5;jih; |  |  | 289
|  | 32*13+12*16,5+4,5*5;západ; |  |  | 636.5
|  | 27*12,5+3*5;východ; |  |  | 352.5
|  | 1,5*12+1,5*13*2+10,5*2;přesahy; |  |  | 78
115 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 |  | m2 | 3912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1956,2*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 3912.4
116 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m |  | m2 | 1956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1956,2;viz montáž; |  |  | 1956.2
117 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1956,2;viz montáž lešení; |  |  | 1956.2
118 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 3912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1956,2*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 3912.4
119 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1956,2;viz montáž; |  |  | 1956.2
120 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 642.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 5,4*1,5*2+7,3*1,5+22,7+10,5*1,5*2+7,3*1,5 |  |  | 92.3
|  | 6,5*1,5*2+19,5+8,7*1,5+7*1,5*2 |  |  | 73.05
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 5,3*1,5*2+7,2*1,5+8,7*1,5*2+7,2*1,5+8,7*1,5*2+7,2*1,5 |  |  | 100.5
|  | 14*1,5+6*1,5+8,2*1,5*2 |  |  | 54.6
|  | 8,7*1,5*2+7,2*1,5+8,7*1,5*2+7,2*1,5+9,3*1,5 |  |  | 87.75
|  | ;2np; |  |  | 0
|  | 5,3*1,5+9,5*1,5+7,2*1,5+8,7*1,5+7,2*1,5 |  |  | 56.85
|  | 10,5*1,5*2+7,2*1,5+5,7*2,7+7,3*1,5 |  |  | 68.64
|  | 8,3*1,5+6*1,5+12*1,5*2+7,2*1,5+8,4*1,5+6*1,5+18,6 |  |  | 108.45
|  | ;3np; |  |  | 0
121 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného |  | t | 40.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 40,64435;viz hmotnost; |  |  | 40.6444
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
122 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - střecha |  | m2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 963;viz krytina; |  |  | 963
123 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří |  | m2 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 559;viz zakrývání otvorů; |  |  | 559
124 | 952901110R00 | Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří |  | m2 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 559;viz vnějších; |  |  | 559
125 | 952900001VD | Průběžný úklid |  | m2 | 2375.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 33+21,15+65,5+30,7+3,35;1pp; |  |  | 153.7
|  | 33+21,5+130,9+43,55+19,5+62,3+25,2+2,15+4,1+8,6+6,1+12,6+8,1+20,15+75,2+43+32,2+3,35+46,6+14,7+41,8 |  |  | 654.6
|  | 22,7+71,2 |  |  | 93.9
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 33+21,5+2,2+62,9+61,7+12,65+12,3+3,2+1,35+9,5+10,1+4,45+3,35+2,15+8,1+118,7+3,35+71,2+18,5+61,3+20,4 |  |  | 541.9
|  | 63,7+65,65+47,5 |  |  | 176.85
|  | ;2np; |  |  | 0
|  | 33+21,3+2,1+20,4+34,1+18,6+60,6+47,5+20,15+8,4+118,9+3,35+110,7+22,7+74,3+30,9+39,8+66,3+21,5 |  |  | 754.6
|  | ;3np; |  |  | 0
126 | 952900002VD | Závěrečný úklid bez mytí oken a dveří |  | m2 | 2375.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 2375,55;viz průběžný úklid; |  |  | 2375.55
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
127 | 965042131RT2 | Bourání betonových okapových chodníčků |  | m3 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | (37+12+7+6+9+32)*0,6*0,15;B2; |  |  | 9.27
128 | 962200041RA0 | Bourání výplní z kopilitu |  | m2 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 3,6*13,2*1;B3; |  |  | 47.52
|  | 1,5*9,6;B12; |  |  | 14.4
129 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 |  | kus | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1;B4; |  |  | 1
|  | 1*2;B5; |  |  | 2
|  | 2*1;B6; |  |  | 2
|  | 3*(3+17+3+22+9+6);B8; |  |  | 180
|  | 1*(7+6+1);B10; |  |  | 14
|  | 1;B15; |  |  | 1
|  | 2*5;B17; |  |  | 10
|  | 1;B27; |  |  | 1
|  | 3*3;B3; |  |  | 9
|  | 2*2;B12; |  |  | 4
130 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 |  | m2 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,2*0,6;B4; |  |  | 0.72
|  | 0,6*0,6*2;B5; |  |  | 0.72
|  | 0,6*0,9;B27; |  |  | 0.54
131 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 |  | kus | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1*(3+17+3+22+9+6);B8; |  |  | 60
|  | 1*(7+6+1);B10; |  |  | 14
|  | 1;B15; |  |  | 1
|  | 2*5;B17; |  |  | 10
132 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 |  | m2 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,2*1,2*2;B6; |  |  | 2.88
|  | 1,5*1,3*2;B12; |  |  | 3.9
133 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 |  | m2 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,4*2,4*(3+17+3+22+9+6);B8; |  |  | 345.6
|  | 1,8*2,4*5;B17; |  |  | 21.6
134 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 |  | m2 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,5*2,4*(7+6+1);B10; |  |  | 50.4
|  | 3,6*1*3;B3; |  |  | 10.8
|  | 0,9*2,4*1;B15; |  |  | 2.16
135 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2;B13; |  |  | 2
|  | 1;B26; |  |  | 1
136 | 968071113R00 | Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2 - nadsvětlík |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1;B13; |  |  | 1
137 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  | m2 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,6*3,3;B13; |  |  | 5.28
138 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 0,9*1,97;B26; |  |  | 1.773
139 | 968111119VD | Demontáž hlavic kanalizace |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 10;B25; |  |  | 10
140 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm - podparapetní zdivo |  | m2 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,4*0,6*(3+6) |  |  | 12.96
|  | 1,5*0,3*(2+1) |  |  | 1.35
|  | 0,9*0,3*1 |  |  | 0.27
|  | ;přisekání podpar. zdiva pro vložení tep. izolace; |  |  | 0
141 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných |  | m | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 203,4;viz vnější parapety; |  |  | 203.4
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 4,5+15+10+7+21+20+3;B1; |  |  | 80.5
143 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 2;1np; |  |  | 2
|  | 1;2np; |  |  | 1
144 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 1;1np; |  |  | 1
|  | 2;2np; |  |  | 2
|  | 2;3np; |  |  | 2
145 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 4;2np; |  |  | 4
|  | 2;3np; |  |  | 2
146 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 2;1np; |  |  | 2
|  | 2;2np; |  |  | 2
|  | 2;3np; |  |  | 2
147 | 972055341R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 3;2np; |  |  | 3
|  | 6;3np; |  |  | 6
148 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm |  | m | 14.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | (1+0,45)*2+(0,83+0,37)*2+(0,3+0,37)*2;2np; |  |  | 6.64
|  | (1,15+0,45)*2*2+0,3*0,35*2+0,35*0,45*2+0,3*0,3+0,95*0,45;3np; |  |  | 7.4425
149 | 970231200R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm |  | m | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | (0,65+0,25)*2+(0,8+0,25)*2;1np; |  |  | 3.9
|  | (0,8+0,25)*2+(0,35+0,25)*2+(0,3+0,25)*2*2+(0,37+0,25)*2;2np; |  |  | 6.74
|  | (0,3+0,25)*2;3np; |  |  | 1.1
150 | 972054691R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm |  | m3 | 5.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 1*0,45*0,3+0,83*0,37*0,3+0,3*0,37*0,3;2np; |  |  | 0.26043
|  | 1,15*0,45*0,3*2+0,7*0,3*0,3+0,3*0,35*0,3 |  |  | 0.405
|  | 0,35*0,45*0,3*2+0,3*0,3*0,3+0,95*0,45*0,3 |  |  | 0.24975
|  | ;3np; |  |  | 0
|  | 1,805*2,76*0,25*4;pro základ VZT v RZP; |  |  | 4.9818
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
151 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |  | t | 140.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | P | H99
|  | 140,11623;viz hmotnost; |  |  | 140.1162
| M46 | Osetí povrchu trávou |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
152 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva |  | m2 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | P | M46
|  | 61,8;viz chodník; |  |  | 61.8
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
153 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 120.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 120,15598;viz hmnotnost; |  |  | 120.156
154 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 120.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 120,15598;viz hmnotnost; |  |  | 120.156
155 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 120.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 120,15598;viz hmnotnost; |  |  | 120.156
156 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky |  | t | 120.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 120,15598;viz hmnotnost; |  |  | 120.156
157 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 120.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 120,15598;viz hmnotnost; |  |  | 120.156
158 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 2282.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 120,15598*19;viz hmnotnost-odvoz celkem do 20km; |  |  | 2282.9636
159 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 15.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 15,405;viz hmotnost; |  |  | 15.405
160 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky |  | t | 12.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 12,488;viz hmotnost; |  |  | 12.488
161 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 26,76;viz hmotnost; |  |  | 26.76
162 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 65.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 65,50298;viz hmotnost; |  |  | 65.503
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB |  | Objednatel: | Město Cheb |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Objekt 3 - učebny 2. stupeň |  | Projektant: | Kamila Možná |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 162
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 15.10.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: