## rekapitulace
OBJEKT 3 - učebny 2.stupeň
Zařízení | Popis | cena dodávka | cena montáž | Cena celkem
VZDUCHOTECHNIKA - REKAPITULACE
4 | Učebny 220, 222, 223, 315 a 318 | 0 | 0 | 0
5 | Laboratoř 317 | 0 | 0 | 0
6 | Učebny 224 a 308 | 0 | 0 | 0
7 | Učebny 204, 205, 305 a 307 | 0 | 0 | 0
8 | Dílny 104 a 106 | 0 | 0 | 0
9 | Odborná pracovna VV 123 | 0 | 0 | 0
10 | Počítačová učebna 121 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
VRN
| Náklady na dopravu |  |  | 0
| Přesun strojů a zařízení |  |  | 0
| Přesun potrubí |  |  | 0
| Podíl přidružených výkonů |  |  | 0
| Zednické výpomoci |  |  | 0
| Komlexní vyzkoušení |  |  | 0
| Zaregulování VZT |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| CELKEM VRN: |  |  | 0
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## položky
OBJEKT 3 - učebny 2.stupeň
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
4 |  |  |  | Učebny 220, 222, 223, 315 a 318
4.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 4430m3h-1, parametry viz TZ strana 5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0
4.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=14kW+RAV+RBC, parametry viz TZ strana 5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
4.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva vč.izolace a armatur | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0
4.004 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku IAA - 200 ED | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 78
4.005 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku 100x315/1000 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 78
4.006 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1000 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 78
4.007 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku 100x500/1000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 78
4.008 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku 100x500/1500 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | 78
4.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8980mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
4.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8140mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
4.011 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8190mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
4.012 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8980mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
4.013 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/9860mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
4.014 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 420x140 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0
4.015 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 520x140 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0
4.016 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 1020x140 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0
4.017 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač. klapka s ručním stavěním 250x200 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 33 | 0
4.018 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/770 300x200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0
4.018A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/910 300x200 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 49.5 | 0
4.018B | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0
4.019 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač. klapka s ručním stavěním 400x400 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0
4.020 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.021 až 4.154 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 162 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1620 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 640 | 14
4.155 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 | 0
4.156 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.60mm s oplechováním pozink. plechem | 71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3992
5 |  |  |  | Laboratoř 317
5.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 1000m3h-1, parametry viz TZ strana 5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0
5.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=5kW+RAV+RBC, parametry viz TZ strana 5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
5.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0
5.004 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x250/1000 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0
5.005 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x250/1500 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0
5.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové d315/6450mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
5.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 520x140 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0
5.008-09 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.010 až 5.034 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121 | 14
5.035 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0
5.036 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.60mm s oplechováním pozink. plechem | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 877
6 |  |  |  | Učebny 224 a 308
6.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 1540m3h-1, parametry viz TZ strana 6 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0
6.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=8kW+RAV+RBC, parametry viz TZ strana 6 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
6.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0
6.004 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku IAA - 200 ED | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 78
6.005 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x250/1000 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 0
6.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/6220mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
6.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/6220mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
6.008 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač. klapka s ručním stavěním 250x200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 0
6.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/770 300x200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17 | 0
6.009A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
6.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 400x140 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0
6.011 až 6.049 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 957 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 297 | 14
6.050 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0
6.051 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.60mm s oplechováním pozink. plechem | 78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2130.6
7 |  |  |  | Učebny 204, 205, 305 a 307
7.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 3360m3h-1, parametry viz TZ strana 6 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0
7.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=14kW+RAV+RBC, parametry viz TZ str.6 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0
7.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0
7.004 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku IAA - 200 ED | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 78
7.005 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0
7.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1500 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0
7.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/11550mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
7.008 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové D315/5850mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
7.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové D315/8600mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
7.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové D315/8130mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
7.011 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 400x140 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0
7.012 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 825x140 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0
7.013 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 520x140 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0
7.014 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač. klapka s ručním stavěním 250x200 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 23.1 | 0
7.015 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač. klapka s ručním stavěním 400x250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
7.016 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/770 300x200 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.5 | 0
7.016A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/910 300x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22 | 0
7.016B | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
7.017 - 7.020 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.021 až 7.114 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 116 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1276 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 473 | 14
7.115 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0
7.116 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.60mm s oplechováním pozink. plechem | 64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3079.6
8 |  |  |  | Dílny 104 a 106
8.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka podstropní se zpětným získáváním tepla 1500m3h-1, parametry viz TZ strana 7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0
8.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=5,5kW+RAV+RBC, parametry viz TZ str.7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0
8.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0
8.004 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku MAA 315/900 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 78
8.005 | 2020-08-09 | 2020-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice 315mm x10m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
8.006 | 2020-08-09 | 2020-10-09 | Proc_3Q10 | Protidešťová žaluzie 400 x 400 PŽA - K | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 5.2 | 11
8.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/5850mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
8.008 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8055mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
8.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Voýústka 400x140 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 26.4 | 0
8.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Rgulač. klapka s ručním stavěním 250x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 13.2 | 0
8.011 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/750 300x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22 | 0
8.011A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
8.012 | 2020-06-01 | 2020-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18
8.013 | 2020-06-01 | 2020-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 250 | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18
8.014-8.019 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.020 až 8.042 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 14
8.043 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0
8.044 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné izolace potrubí tl.60mm s oplechováním pozink. plechem | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 834.8
9 |  |  |  | Odborná pracovna VV 123
9.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka podstropní se zpětným získáváním tepla 800m3h-1, parametry viz TZ strana 7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0
9.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=3,6kW+RAV+RBC, parametry viz TZ str.7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
9.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0
9.004 | 2020-08-09 | 2020-10-09 | Proc_3Q10 | Protidešťová žaluzie 630 x 400 PŽA - K | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7.2 | 11
9.005 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku MAA 250/900 ED | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 78
9.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/966mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
9.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 520x140 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0
9.008 | 2020-08-09 | 2020-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice 254mm x10m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
9.009 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.010 až 9.024 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 14
9.025 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0
9.026 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace tl.40mm s obalem ALU fólií | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 751.2
10 |  |  |  | Počítačová učebna 121
10.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka podstropní se zpětným získáváním tepla 800m3h-1, parametry viz TZ strana 8 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0
10.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ Qch=3,6kW+RAV+RBC, parametry viz TZ str.8 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0
10.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0
10.004 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku MAA 250/900 ED | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 369 | 78
10.005 | 2020-08-09 | 2020-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice 254mm x10m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
10.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/5240mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
10.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 520x140 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
10.008-10.010 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.011 až 10.019 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 176 | 14
10.020 | 2020-06-01 | 2020-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18
10.021 | 2020-06-01 | 2020-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 250 | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18
10.022 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0
10.023 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií | 21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0
10.024 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní, těsnící a spojovací materiál, společný pro zař.4až10 | 230 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1679