## REKAPITULACE
OBJEKT 1 - učebny 1.stupeň
Zařízení | Popis | cena dodávka | cena montáž | Cena celkem
VZDUCHOTECHNIKA - REKAPITULACE
1 | Učebny 103,105,203,205 | 0 | 0 | 0
2 | Učebny 117, 119, 217, 219 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
VRN
| Náklady na dopravu |  |  | 0
| Přesun strojů a zařízení |  |  | 0
| Přesun potrubí |  |  | 0
| Podíl přidružených výkonů |  |  | 0
| Zednické výpomoci |  |  | 0
| Komlexní vyzkoušení |  |  | 0
| Zaregulování VZT |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| CELKEM VRN: |  |  | 0
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## položky
OBJEKT 1 - učebny 1.stupeň
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
1 |  |  |  | Učebny 103,105,203,205
1.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 3080m3h-1, parametry viz TZ strana 3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0
1.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ +RAV + RBC, Qch=12kW, parametry viz TZ str. 3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0
1.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva vč. izolace a armatur | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0
1.004 | 2020-02-01 | 2020-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 250/1000 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 62
1.005 | 2020-02-01 | 2020-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 400/1000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 62
1.006 | 2020-02-01 | 2020-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 400/1500 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 62
1.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8640mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
1.008 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/9020mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
1.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8820mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
1.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8960mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
1.011 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač.klapka s ručním stavěním 250x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 13.2 | 0
1.012 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/770 300x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22 | 0
1.012A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
1.013 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 1 400x140 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0
1.014-015 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.016 až 1.100 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 990 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480 | 14
1.101 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0
1.102 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace tl.60mm s obalem pozink. plechem | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2611.2
2 |  |  |  | Učebny 117, 119, 217, 219
2.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 3080m3h-1, parametry viz TZ strana 3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0
2.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ +RAV+RBC, Qch=12kW, parametry viz TZ strana 3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0
2.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva vč. izolace a armatur | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0
2.004 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x250/1000 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0
2.005 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0
2.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1500 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0
2.007 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8640mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2.008 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/9020mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8820mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8960mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2.011 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulač. klapka s ručním stavěním 250x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 13.2 | 0
2.012 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/770 300x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 34 | 0
2.012A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
2.013 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 400x140 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0
2.014015 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.016 až 2.094 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1120 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 470 | 14
2.095 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0
2.096 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním pozink.plechem | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0
2.097 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní těsnící a spoj. materiál společný pro zař. 1 a 2 | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2997.2