## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Cheb
Druh stavby: |  | Objekt 5 - tělovýchova | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 15.10.2019 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 1
|  | 45;viz zateplení pod terénem; |  |  | 45
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 139600013RA0 | Ruční odkopání kolem objektu |  | m3 | 11.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 13
|  | (9+42+6,5+6+6,5+4,5)*0,5*0,3;odkop zeminy; |  |  | 11.175
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  | m3 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 16
|  | 11,175;viz výkop; |  |  | 11.175
|  | -8,046;viz zásyp; |  |  | -8.046
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 16
|  | 3,129;viz nakládání; |  |  | 3.129
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 8.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 11,175 |  |  | 11.175
|  | -(9+42+6,5+6+6,5+4,5)*0,14*0,3;zásyp; |  |  | -3.129
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku |  | m3 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 3,129;viz nakládání; |  |  | 3.129
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku |  | m3 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | 17
|  | 3,129;viz uložení; |  |  | 3.129
| 2 | Manipulace s nábytkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 202110015VD | Manipulace s nábytkem včetně zpětného osazení po úklidu prostor |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 2
|  | 1;nábytek; |  |  | 1
| 21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8A |  | viz samostatný rozpočet Elektroinstalace Objekt 5 |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 596100030RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 59
|  | (9+42+6,5+6+6,5+4,5)*0,6;OCH; |  |  | 44.7
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 297.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 297,3;viz APU lišta; |  |  | 297.3
11 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 148.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 297,3*0,5;omítka vnitřního ostění; |  |  | 148.65
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 5*2;SR; |  |  | 10
13 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm bez omítky - pod terénem |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (43+7+50+25+25)*0,3 |  |  | 45
14 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - nad terénem |  | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (43+7+50+25+25)*0,5 |  |  | 75
15 | 622311734RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (43+7+50+25+25)*1 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 150
|  | 150*0,05;prořez; |  |  | 7.5
16 | 622311134RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 838.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 43*10,5+6,5*3,2 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 472.3
|  | 42*3,2+43*4,5+7,5*3,2 |  |  | 351.9
|  | 10*3+15*9 |  |  | 165
|  | 15*9+7*3,2 |  |  | 157.4
|  | -(41*4,6+2,4*1,8+2,4*1,8*9+2,1*1,8*11+1,7*2,2+5*5+1,7*1,8+3,6*0,9) |  |  | -308.42
|  | ;odečet výplní; |  |  | 0
17 | 622311353RT3 | Zatepl.systém, ostění a nadpraží, EPS tl. 30 mm probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 85.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (1,2+0,6*2)*0,3*12;O1; omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 8.64
|  | (2,4+2,4*2)*0,3*2;V1; |  |  | 4.32
|  | (41+4,64*2)*0,3;O29; |  |  | 15.084
|  | (2,4+1,8*2)*1*0,3;O24a; |  |  | 1.8
|  | ;jih; |  |  | 0
|  | (1,7+3,35*2)*1*0,3;dveře stáv.; |  |  | 2.52
|  | (1,2+1,8*2)*0,3;O26a; |  |  | 1.44
|  | (1,2+1,8*2)*0,3;O26b; |  |  | 1.44
|  | (2,1+1,8*2)*0,3*3;O26a; |  |  | 5.13
|  | (2,1+1,8*2)*0,3*8;O26b; |  |  | 13.68
|  | (4,82+7,2*2)*0,3*1;O28; |  |  | 5.766
|  | (2,4+1,8*2)*0,3*9;O24b; |  |  | 16.2
|  | ;sever; |  |  | 0
|  | (1,6+3,3*2)*0,3*2;dveře stáv.; |  |  | 4.92
|  | (1,2+1,8*2)*0,3*1;O26a; |  |  | 1.44
|  | ;západ; |  |  | 0
|  | (1,65+1,97*2)*0,3*1;D7; |  |  | 1.677
|  | (3,6+0,9*2)*0,3*1;O27; |  |  | 1.62
|  | ;východ; |  |  | 0
18 | 622311563R00 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm |  | m2 | 30.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 100,12*0,3;viz oplechování parapetů; |  |  | 30.036
19 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí - od soklu do výšky 2m |  | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (43+7+50+25+25)*2 |  |  | 300
20 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 359.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 334,585;viz montáž výplní otvorů; |  |  | 334.585
|  | 2,4*2,4*2;viz vrata; |  |  | 11.52
|  | 1,7+3,35*2;dveře stáv.; |  |  | 8.4
|  | 1,6*3,3;dveře stáv.; |  |  | 5.28
21 | 622432111R00 | Omítka stěn marmolit |  | m2 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 78,75;viz zateplení soklu; |  |  | 78.75
22 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní |  | m | 223.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 122,95;viz lišta okenní; |  |  | 122.95
|  | 100,12;viz profil pod parapet; |  |  | 100.12
23 | 28350203 | Lišta okenní s tkaninou |  | m | 122.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 41+2,4+1,2*11+2,4*2 |  |  | 61.4
|  | 2,4*9+2,1*11+1,7+5+1,2*2 |  |  | 53.8
|  | 1,3+1,2 |  |  | 2.5
|  | 1,65+3,6 |  |  | 5.25
24 | 28350107.A | Profil okenní pod parapet vč. lep. pásky |  | m | 100.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 100,12;viz oplechování parapetů; |  |  | 100.12
25 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové |  | m | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 147,34;viz lišta rohová; |  |  | 147.34
26 | 55392762 | Lišta rohová s tkaninou |  | m | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | M | 62
|  | 4,6*2+1,8*2+0,6*2*11+2,4*2*2 |  |  | 35.6
|  | 3,4*2+1,8*2*2+1,8*2*11+1,8*2*9+4,8*2 |  |  | 95.6
|  | 3,4*2+1,8*2 |  |  | 10.4
|  | 1,97*2+0,9*2 |  |  | 5.74
27 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty |  | m | 270.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 122,95;viz okenní lišta; |  |  | 122.95
|  | 147,34;viz lišta rohová; |  |  | 147.34
28 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou |  | m2 | 1156.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 75;viz zateplení soklu nad terénem; |  |  | 75
|  | 157,5;viz zateplení mv; |  |  | 157.5
|  | 85,677;viz ostění; |  |  | 85.677
|  | 838,18;viz zateplení EPS; |  |  | 838.18
29 | 622401937R00 | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek |  | m | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (42+3+38+2,4)*2;omítka; |  |  | 170.8
30 | 622429991R00 | Příplatek k položkám za 1. barvu |  | m2 | 1156.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 1156,357;viz očištění fasády; |  |  | 1156.357
31 | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | (43+7+50+25+25);lišta zatepl. nad terénem; |  |  | 150
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky |  | m | 105.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | P | 64
|  | 100,12;viz demontáž; |  |  | 100.12
|  | 100,12*0,05;prořez; |  |  | 5.006
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - fólie |  | m2 | 1208.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 43*14,5+42*10+6,5*7;B30; |  |  | 1089
|  | ((43+14,5+42+10)*2+6,5+7*2)*0,5;B30-atika; |  |  | 119.75
34 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé - asf. pásy |  | m2 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1210;viz odstranění fólie B30; |  |  | 1210
35 | 764291410R00 | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm |  | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 190;K3 viz B20; |  |  | 190
36 | 712378006R00 | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm |  | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 190;K3 viz B20; |  |  | 190
37 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 190*2;K3 viz B20; |  |  | 380
38 | 711823129R00 | Montáž ukončovacího profilu |  | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 190;K3 viz B20; |  |  | 190
39 | 58556701.A | Profil ukončovací |  | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 190;viz montáž; |  |  | 190
40 | 712110011VD | Dodávka a osazení střešní vpusti |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 5;K5; |  |  | 5
41 | 712351111R00 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem |  | m2 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1210;viz odstranění; |  |  | 1210
42 | 62852269 | Pás modif. asfalt samolep s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3mm |  | m2 | 1391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1210*1,15;prořez; |  |  | 1391.5
43 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie |  | m2 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1210; |  |  | 1210
44 | 69366198 | Geotextilie netkaná 300 g/m2 |  | m2 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1210*1,05;prořez; |  |  | 1270.5
45 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením |  | m2 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1210;viz odstranění; |  |  | 1210
46 | 283220012 | Fólie izolační PVC-P s výztužnou vložkou PES, tl. 1,5 mm |  | m2 | 1391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1210*1,15;prořez; |  |  | 1391.5
47 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 8.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | viz hmotnost; |  |  | 8.966
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 713141312R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy |  | m2 | 1208.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 43*14,5+42*10+6,5*7;viz dmt lepenky; |  |  | 1089
|  | ((43+14,5+42+10)*2+6,5+7*2)*0,5;atika; |  |  | 119.75
49 | 28375769.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 |  | m3 | 186.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | (43*14,5+42*10+6,5*7)*0,16;SCH2; |  |  | 174.24
|  | ((43+14,5+42+10)*2+6,5+7*2)*0,5*0,08;atika; |  |  | 9.58
|  | 183,82*0,05;prořez; |  |  | 9.191
|  | -40,95*0,16;viz minerál. vlna; |  |  | -6.552
50 | 63151377.A | Deska z minerální plsti tl. 160 mm, min. objemová hmotnost 30 kg/m3 |  | m2 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | 30*1,3;minerální pás; |  |  | 39
|  | 39*0,05;prořez; |  |  | 1.95
51 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 5.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 5,79033;viz hmotnost; |  |  | 5.7903
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 5;B23; |  |  | 5
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 728618811R00 | Demontáž ventilační turbíny včetně oplechování |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 1;B24; |  |  | 1
54 | 728415816R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 100 mm |  | kus | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 16+20+15+4+6 |  |  | 61
|  | 7+3+1 |  |  | 11
|  | ;B7; |  |  | 0
55 | 728618215R00 | Ventilační turbína včetně oplechování konstrukce |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 1;K7; |  |  | 1
56 | 728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 |  | kus | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 16+15+20+4+6;M1; |  |  | 61
|  | 7+7;M2; |  |  | 14
|  | 1;M6; |  |  | 1
57 | 553432903 | Mřížka protidešťová 150x150mm |  | kus | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | M | 728
|  | 61;M1; |  |  | 61
58 | 553432904 | Mřížka protidešťová 800x150mm |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | M | 728
|  | 7+7;M2; |  |  | 14
59 | 553432908 | Mřížka protidešťová pr. 300mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | M | 728
|  | 1;M6; |  |  | 1
60 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m |  | t | 0.03305 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 0,03305;viz hmotnost; |  |  | 0.03305
| 763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 763613212R00 | M.záklopu desek nad tl.18 mm |  | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | P | 763
|  | 190*0,5;délka viz záv. lišta; |  |  | 95
62 | 606233006 | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB |  | m2 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | M | 763
|  | 95*1,1;viz montáž krát ztratné; |  |  | 104.5
63 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m |  | t | 1.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | P | 763
|  | 1,53995;viz hmotnost; |  |  | 1.5399
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 100.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2,4*(1+9);B9; |  |  | 24
|  | 1,2*3;B48; |  |  | 3.6
|  | 2,1*11;B61; |  |  | 23.1
|  | 3,6*1;B63; |  |  | 3.6
|  | 4,82*1;B65; |  |  | 4.82
|  | 41*1;B67; |  |  | 41
65 | 764321820R00 | Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm, do 30° |  | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | (50+24)*2+36+6;B20; |  |  | 190
66 | 764311831R00 | Demontáž oplechování |  | m2 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 5,3*0,15*2;B70; |  |  | 1.59
67 | 764410310-1 | Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků dle výpisu prvků PSV |  | m | 100.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 3,6;P1/E; |  |  | 3.6
|  | 1,2*3;P7/E; |  |  | 3.6
|  | 2,4*(1+9);P2/E; |  |  | 24
|  | 4,82*1;P12/E; |  |  | 4.82
|  | 2,1*11;P11/E; |  |  | 23.1
|  | 41*1;P13/E; |  |  | 41
68 | 764211401R00 | Oplechování z TiZn plechu |  | m2 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 5,3*0,15*2;K10; |  |  | 1.59
69 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.27047 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,27047;viz hmotnost; |  |  | 0.27047
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 766629310R00 | Montáž výplní otvorů |  | m2 | 331.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 1,2*0,6*12;O1; |  |  | 8.64
|  | 1,65*1,97*1;D7; |  |  | 3.25
|  | 2,4*1,8*1;O24a; |  |  | 4.32
|  | 2,4*1,8*9;O24b; |  |  | 38.88
|  | 2,1*1,8*3;O25a; |  |  | 11.34
|  | 2,1*1,8*8;O25b; |  |  | 30.24
|  | 1,2*1,8*2;O26a; |  |  | 4.32
|  | 1,2*1,8*1;O26b; |  |  | 2.16
|  | 3,6*0,9*1;O27; |  |  | 3.24
|  | 4,82*7,2;O28; |  |  | 34.704
|  | 41*4,64*1;O29; |  |  | 190.24
71 | 611110032VD | Okno plast 1,2x0,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 12;O1; |  |  | 12
72 | 611110033VD | Dveře plast 1,65x1,97m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;D7; |  |  | 1
73 | 611221147VD | Okno plast 2,4x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O24a; |  |  | 1
74 | 611221134VD | Okno plast 2,4x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K el. ovládané |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 9;O24b; |  |  | 9
75 | 611221135VD | Okno plast 2,1x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 3;O25a; |  |  | 3
76 | 611221136VD | Okno plast 2,4x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 8;O25b; |  |  | 8
77 | 611221137VD | Okno plast 1,2x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 2;O26a; |  |  | 2
78 | 611221138VD | Okno plast 1,2x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O26b; |  |  | 1
79 | 611221139VD | Okno plast 3,6x0,9m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O27; |  |  | 1
80 | 611221140VD | Okno plast 4,82x7,2m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K ovládání táhly |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O28; |  |  | 1
81 | 611221141VD | Sestava plast 41x4,64m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 1;O29; |  |  | 1
82 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 10.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 10,59487;viz hmotnost; |  |  | 10.5949
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 767995114VD | Žebřík - demontáž, prodloužení úchytek kotvení, nátěr a zpětná montáž |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2;B22; |  |  | 2
84 | 001111130VD | Přestřešení vchodu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 1;PŘ2; |  |  | 1
|  | 1;PŘ3; |  |  | 1
85 | 767995112VD | Demontáž mříže |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 9;B4; |  |  | 9
85A | 767995127VD | Zámečnické konstrukce - okenní mříže pro okno vel. 1,2x0,6m |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 9;viz demontáž; |  |  | 9
86 | 767652210R00 | Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2;V1; |  |  | 2
87 | 553446412 | Ocelová vrata 2,4x2,4m zateplená |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | M | 767
|  | 2;V1; |  |  | 2
88 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 0,97624;viz hmotnost; |  |  | 0.97624
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m |  | m2 | 148.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 148,65;viz omítka vnitřního ostění; |  |  | 148.65
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m |  | m2 | 1331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 43*11,5+6,5*4,5 |  |  | 523.75
|  | 42*4,5+43*4,5+7,5*4,5 |  |  | 416.25
|  | 10*4,5+15*10,5 |  |  | 202.5
|  | 15*10,5+7*4,5 |  |  | 189
91 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 |  | m2 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1331,5*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 2663
92 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m |  | m2 | 1331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1331,5;viz montáž; |  |  | 1331.5
93 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 133,5;viz montáž lešení; |  |  | 133.5
94 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1331,5*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 2663
95 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1331,5;viz montáž; |  |  | 1331.5
96 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného |  | t | 27.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 27,13597;viz hmotnost; |  |  | 27.136
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - střecha |  | m2 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 1210;viz krytina; |  |  | 1210
98 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří |  | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 360;viz zakrývání; |  |  | 360
99 | 952901110R00 | Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří |  | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 360;viz vnějších; |  |  | 360
100 | 952900001VD | Průběžný úklid |  | m2 | 1243.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 54,75+36+33,8+104,5+36,8+17,25;1pp; |  |  | 283.1
|  | 238,7+319,2+26,2+17,5+102,8+15,7+18,5+28,8 |  |  | 767.4
|  | 2,75+18,8+18,8+26,5+2,75+17,9+2,95+0,96+14,8+34,75+49,9+1,98 |  |  | 192.84
|  | ;1np; |  |  | 0
101 | 952900002VD | Závěrečný úklid bez mytí oken a dveří |  | m2 | 1243.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 1243,34;viz průběžný úklid; |  |  | 1243.34
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 965042131RT2 | Bourání betonových okapových chodníčků |  | m3 | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | (9+42+6,5+6+6,5+4,5)*0,6*0,15;B2; |  |  | 6.705
103 | 962200041RA0 | Bourání výplní z kopilitu |  | m2 | 118.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 4,82*2,4;B64; |  |  | 11.568
|  | 4,86*2,2*7+1,14*4,64*6;B66; |  |  | 106.5816
104 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 |  | kus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 11*2;B59; |  |  | 22
|  | 3*1;B62; |  |  | 3
|  | 12;B4; |  |  | 12
105 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 |  | m2 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,2*0,63*12;B4; |  |  | 9.072
106 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 |  | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2+18;B58; |  |  | 20
|  | 1*3;B60; |  |  | 3
107 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 |  | m2 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,4*1,8*(1+9);B58; |  |  | 43.2
|  | 2,1*1,8*11;B59; |  |  | 41.58
108 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 |  | m2 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,2*1,8*(2+1);B60; |  |  | 6.48
|  | 3,6*0,9;B62; |  |  | 3.24
109 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2*1;B69; |  |  | 2
110 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  | m2 | 3.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,65*1,97;B69; |  |  | 3.2505
111 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 |  | kus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 4*2;B64; |  |  | 8
|  | 4*2*7;B66; |  |  | 56
112 | 968072247R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 |  | m2 | 93.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 4,82*1,2*2;B64; |  |  | 11.568
|  | 4,86*1,2*2*7;B66; |  |  | 81.648
113 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2*2;B68; |  |  | 4
114 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 |  | m2 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,4*2,4*2;B68; |  |  | 11.52
115 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných |  | m | 102.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 102,52;viz vnější parapety; |  |  | 102.52
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 182.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 43*3,1-1,65*1,97*2+6,5*0,3 |  |  | 128.749
|  | 50*0,3 |  |  | 15
|  | 15*1,2 |  |  | 18
|  | 8,5*2+6*0,3+7*0,3 |  |  | 20.9
|  | ;B1; |  |  | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 71.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | P | H99
|  | 71,29152;viz hmotnost; |  |  | 71.2915
| M46 | Osetí povrchu trávou |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
118 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | P | M46
|  | 45;viz chodník; |  |  | 45
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
119 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 66.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 66,51947;viz hmotnost; |  |  | 66.5195
120 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 66.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 66,51947;viz hmotnost; |  |  | 66.5195
121 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 66.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 66,51947;viz hmotnost; |  |  | 66.5195
122 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky |  | t | 66.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 66,51947;viz hmotnost; |  |  | 66.5195
123 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 66.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 66,51947;viz hmotnost; |  |  | 66.5195
124 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 1263.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 66,51947*19;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; |  |  | 1263.8699
125 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 19.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 19,3525;viz hmotnost; |  |  | 19.3525
126 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 47.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 47,17;viz hmotnost; |  |  | 47.17
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB |  | Objednatel: | Město Cheb |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Objekt 5 - tělovýchova |  | Projektant: | Kamila Možná |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 126
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 15.10.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: