## List1
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění
Název veřejné zakázky: Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZŠ Cheb
2. část veřejné zakázky: Výukové pomůcky
Vlastní technická specifikace požadovaného zboží a vlastní technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel do položky Parametry nabízeného plnění doplní vlastní technickou specifikaci tak, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v této příloze. Dodavatel do položky Jednotková cena v Kč bez DPH doplní jím nabízenou cenu. Zadavatel v této příloze stanovil základní požadavky a parametry dodávaného zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel může nabídnout zboží se srovnatelnými nebo prokazatelně lepšími parametry, nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a této příloze. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Nesplnění jedné nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Číslo položky | Název položky | Zadavatelem požadovaná min. technická specifikace | Požadované množštví | Jednotka | Parametry nabízeného plnění | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Vyčíslení DPH v Kč | Cena celkem v Kč včetně DPH
[5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Učebna chemie
1 | Učitelský mikroskop | Učitelský mikroskop * Monokulární hlavice * Tubus plynule otočný o 360° * Revolverová hlava 4 objektivy * Optické zvětšení min. v rozmezí 40x až 1000x * Typ osvětlení procházející světlo * Typ světelného zdroje LED, životnost min 25 000 hodin při plné intenzitě * Mechanický stolek na pozorované objekty * Označené clony * Napájecí kabel | 1 | ks | DODAVATEL DOPLNÍ VLASTNÍ TECHNICKOU SPECIFIKACI (NESTAČÍ OPSAT ZADAVATELEM UVEDENOU SPECIFIKACI) DLE KTERÉ BUDE MOŽNÉ POSOUDIT SPLNĚNÍ MIN. TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANOVENÉ ZADAVATELEM |  | 0 | 0 | 0
2 | Žákovský mikroskop | Žákovský mikroskop * Binokulární hlavice * Okuláry WF 10 x (Ø 23 mm) pár * Din objektivy alespoň 4x, 10x ,40x , 100x s olejovou imerzí * Optické zvětšení min. v rozmezí 40x až 1000x * Typ osvětlení procházející světlo * Typ světelného zdroje LED * Napájecí kabel * Protiprachový kryt | 30 | ks | DODAVATEL DOPLNÍ VLASTNÍ TECHNICKOU SPECIFIKACI (NESTAČÍ OPSAT ZADAVATELEM UVEDENOU SPECIFIKACI) DLE KTERÉ BUDE MOŽNÉ POSOUDIT SPLNĚNÍ MIN. TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANOVENÉ ZADAVATELEM |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0