## ZTI_specifikace
Specifikace materiálu - D.1.4.a - ZTI |  | MJ | Počet MJ | SV | TV
Vodovod, strojní vybavení
| Elektrický akumulační ohřívák závěsný, 200 l, 10bar, 2,0 kW | ks | 3
Vodovod, potrubí, trubka S 3,2 / PN 16 / SDR 7,4
| D20 x 2.8 mm vč. tvarovek | m | 95.3 | 53 | 42.3
| D25 x 3.5 mm vč. tvarovek | m | 72.4 | 36.2 | 36.2
| D32 x 4.4 mm vč. tvarovek | m | 54.7 | 54.7 | 0
| žlab pozink D32 | m | 18
Vodovod, tepelná izolace trubice z pěnového PE
| 20/6 mm | m | 53
| 22/13 mm | m | 42.3
| 25/9 mm | m | 36.2
| 25/13 mm | m | 36.2
| 32/9 mm | m | 54.7
Vodovod, armatury závitové vodovodní
| Kulový kohuot DN20 mm (1/2") | ks | 7
| Kulový kohuot DN25 mm (3/4") | ks | 4
| Vypouštěcí kohuot DN10 mm (3/8") | ks | 4
| Zpětná klapka DN20 mm (1/2") | ks | 3
| Zpětná klapka DN25 mm (3/4") | ks | 1
| Pojistný ventil DN15 mm (1/2), 0.6 MPa | ks | 3
| Zahradní ventil nezámrzný DN15 mm, komplet ve skřini do fasády | ks | 3
| Manometr D80 mm 0-10 bar | ks | 3
| Hydrnt ve kříni pod omítku DN25/30 m | ks | 1
Kanalizace, potrubí, trubky a tvarovky PVC systém KG SN4
| trubka KGEM DN100 mm | m | 18
| trubka KGEM DN125 mm | m | 5
| přechod KGUS DN125 mm | ks | 3
| přechod KGUS DN150 mm | ks | 6
| redukce HTR 125/100 mm | ks | 1
| koleno 30° KGB DN100 mm | ks | 2
| koleno 45° KGB DN100 mm | ks | 6
| odbočka 45° KGEA DN125/100 mm | ks | 11
Kanalizace, potrubí, trubka a tvarovky PP systém HT
| trubka HTEM DN32 mm | m | 76.6
| trubka HTEM DN40 mm | m | 25
| trubka HTEM DN50 mm | m | 12
| trubka HTEM DN75 mm | m | 5
| trubka HTEM DN100 mm | m | 25.6
| čistící tvarovka HTR DN100 mm | ks | 5
| přechod HTUG DN100 mm | ks | 5
| redukce HTR DN40/32 mm | ks | 8
| redukce HTR DN50/32 mm | ks | 2
| redukce HTR DN75/50 mm | ks | 2
| redukce HTR DN100/50 mm | ks | 18
| redukce HTR DN100/75 mm | ks | 4
| koleno 45° HTB DN40 mm | ks | 39
| koleno 45° HTB DN50 mm | ks | 15
| koleno 45° HTB DN75 mm | ks | 2
| koleno 45° HTB DN100 mm | ks | 6
| koleno připojovací HTSW DN40/40 mm | ks | 13
| koleno připojovací HTSW DN50/50 mm | ks | 5
| odbočka 45° HTEA DN40/32 mm | ks | 12
| odbočka 45° HTEA DN40/40 mm | ks | 6
| odbočka 45° HTEA DN50/40 mm | ks | 4
| odbočka 45° HTEA DN50/50 mm | ks | 4
| odbočka 45° HTEA DN75/40 mm | ks | 4
| odbočka 45° HTEA DN75/50 mm | ks | 4
Kanalizace, příslušenství
| střešní vtok s elektroohřevem DN100 HL62.1H/1 | ks | 4
| podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 mm HL 138H | ks | 15
| Větrací souprava K1 HL810 DN100 | ks | 1
Zařizovací předměty
| Umyvadlo 50 cm keramické s uzávěrm výpustě | ks | 7
| Umyvadlo 75 cm keramické s uzávěrm výpustě | ks | 5
| Umyvadlo imobil keramické s uzávěrem výpustě | ks | 1
| Sifon umyvadlový DN40 mm | ks | 13
| Baterie směšovací umyvadlová, stojánková, páková | ks | 13
| Klozet závěsný, keramický, sedátko | ks | 2
| Klozet imobil závěsný, keramický, sedátko | ks | 1
| Předstěnový instalační systém WC + tlačítko | ks | 3
| Dřez 60 x 60 cm, nerez do desky | ks | 4
| Dřez 60 x 90 cm, nerez do desky | ks | 1
| Výlevka závěsná | ks | 2
| Baterie směšovací dřezová, stojánková, páková | ks | 5
| Baterie směšovací dřezová, nástěnná, páková | ks | 2
5.5.2021 Ing. Pavel Šturc

## Vyt_specifikace
Specifikace materiálu, D.1.4.b - Vytápění |  | MJ | Počet MJ
Vytápění, potrubí CU
| 15 x 1.0 mm | m | 173
| 18 x 1.0 mm | m | 51.2
| 22 x 1.0 mm | m | 84.8
| 28 x 1.0 mm | m | 109.4
| 42 x 1.0 mm | m | 20.4
| 54 x 1.5 mm | m | 12.4
Vytápění, potrubí ocelové + 2x nátěr
| DN 32 | m | 13
| DN 40 | m | 13.4
| DN 50 | m | 1.8
Vytápění, tepelná izolace trubice z pěnového PE
| 15 / 9 mm | m | 173
| 18 / 9 mm | m | 51.2
| 22/13 mm | m | 84.8
| 28 /13 mm | m | 109.4
| 42 / 20 mm | m | 20.4
| 54 / 25 mm | m | 12.4
Vytápění, armatury závitové teplovodní
| Kulový kohuot DN25 mm (3/4") | ks | 3
| Kulový kohuot DN50 mm (2") | ks | 2
| Vypouštěcí kohuot DN15 mm (1/2") | ks | 2
| Vyvažovací ventil DN20/Kvs=5,37 m3/h | ks | 3
| Teploměr axiální d100mm, 0-120°C | ks | 2
| Rohové regulační šroubení typ H pro tělesa VK DN15 mm | ks | 37
| Termostatická hlavice 0-28°C | ks | 37
vytápění, ocelová desková tělesa se spodním pravým připojením typ VK
| 21/6040 | ks | 1
| 21/6050 | ks | 4
| 21/6060 | ks | 5
| 21/6070 | ks | 2
| 21/6080 | ks | 2
| 21/6090 | ks | 1
| 21/6110 | ks | 2
| 21/6120 | ks | 5
| 21/6180 | ks | 4
| 21/6200 | ks | 3
| 21/9050 | ks | 4
| 21/9070 | ks | 1
| 22/9120 | ks | 3
5.5.2021 Ing. Pavel Šturc