## List1
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Fotovoltaický systém na objektech ve vlastnictví města Cheb
Položkový rozpočet (dodávka vč. instalace/montáže a zprovoznění)
Zadavatel/Objednatel:
Název: | město Cheb
Sídlo: | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: | 00253979
Dodavatel/Zhotovitel:
Název:
Sídlo / místo podnikání:
IČO:
FVE (dodávka a instalace) - 2 výrobny - CELKEM 149 kWp |  | MJ | počet MJ | cena za MJ | Cena CELKEM bez DPH | Cena CELKEM vč. DPH
3x střídač o minimálním výkonu 50 kVA |  | ks | 3 |  | 0 | 0
Nosná konstrukce pro FV panely | Nosná konstrukce pro FV panely - šikmá střecha, taška | ks | 1 |  | 0 | 0
Podružný FVE rozvaděč 3f | Podružný FVE rozvaděč 3f, baterie | ks | 1 |  | 0 | 0
Propojení střecha - střídač, 1. string | Propojení střecha - střídač, 1. string | ks | 1 |  | 0 | 0
Propojení střecha - střídač, 2. string | Propojení střecha - střídač, 2. string | ks | 1 |  | 0 | 0
Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 149 kWp) vč. optimizerů (vyhl.114) | Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) | komplet | 1 |  | 0 | 0
Elektrorevize | Elektrorevize | ks | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Bateriové úložiště (dodávka a instalace) - 53,3 kWh | Bateriové úložiště (dodávka a instalace) - 3 úložiště á 20 kWh | MJ | počet MJ | cena za MJ | Cena CELKEM bez DPH | Cena CELKEM vč. DPH
Komplet bateriového úložiště o kapacitě min 53,3 kWh Typ akumulátoru: LiFePO4 | Komplet bateriového úložiště o kapacitě min 20 kWh Typ akumulátoru: LiFePO4 Počet akumulátorů: max 2 ks | komplet | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní | Ostatní | MJ | počet MJ | cena za MJ | Cena CELKEM bez DPH | Cena CELKEM vč. DPH
Úprava elektroměrného rozvaděče | Úprava elektroměrného rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0
Chytré měření | Úprava elektroměrného rozvaděče | ks | 2 |  | 0 | 0
Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci) | ks | 1 |  | 0 | 0
Žádost o první paralelní připojení | Žádost o první paralelní připojení | ks | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
CENA CELKEM | CENA CELKEM |  |  |  | 0 | 0
V (e)
Dne
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Podpis oprávněné osoby