## List1
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění
Název veřejné zakázky: Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 3. ZŠ Cheb
3. část veřejné zakázky: Výukové pomůcky
Vlastní technická specifikace požadovaného zboží a vlastní technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel do položky Parametry nabízeného plnění a délka záruční lhůty doplní vlastní technickou specifikaci a nabízenou záruční lhůtu tak, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží a záruční lhůta odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v této příloze. Ve sloupci Splnění minimálních požadavků zadavatele dodavatel doplní, zda jím nabízené zboží splňuje minimální požadavky stanovené zadavatelem slovy ,,ANO" nebo ,,NE". Dodavatel do položky Jednotková cena v Kč bez DPH doplní jím nabízenou cenu.Zadavatel v této příloze stanovil základní požadavky a parametry dodávaného zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel může nabídnout zboží s jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a této příloze. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Nesplnění jedné nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Záruční lhůta pro níže uvedené plnění: (min. 24 měsíců) DOPLNÍ DODAVATEL
Číslo položky | Název položky | Zadavatelem požadovaná min. technická specifikace | Požadované množství | Parametry nabízeného plnění a délka záruční lhůty | Splnění minimálních požadavků zadavatele: ANO/NE | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Vyčíslení DPH v Kč | Cena celkem v Kč včetně DPH
|  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
1 | Měřicí senzory - učitelská sada - fyzika | USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k PC, podpora operačních systémů: MS Windows 8 a vyšších, poskytující jak napájení senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a snímači, připojení přes USB a mini USB. Senzory s procesorem a flash pamětí s uložením min. 5 měření přímo v senzoru: senzor napětí, proudu (2x), síly, pohybu, světla, mg pole, teplota kapaliny, teplota vysoká, zvuk, fotobrána 2x, tlak, vodivost, kapkový senzor, průtokový senzor, váhový senzor, zrychlení, UVB, UVA, infračervený senzor, senzor stisku, Wi-Fi modul, radiový komunikační modul, grafický zobrazovací modul, SW. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Měřicí senzory - žákovská sada - fyzika | Žákovské senzory: senzor teploty, světla, barometr, výškoměr, zvukový senzor, senzor vlhkosti, magnetického pole, senzor zrychlení. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Měřicí senzory - učitelská sada - chemie | USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k PC, podpora operačních systémů: MS Windows 8 a vyšších, poskytující jak napájení senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a snímači, připojení přes USB a mini USB. Senzory s procesorem a flash pamětí s uložením min. 5 měření přímo v senzoru: senzor napětí, proudu, světla,povrchové teploty, elektrostatický,teplota vysoká, tlak, vodivost, CO senzor, PH metr 2x, oxymetr, senzor chloridů, vápenatých solí, Wi-Fi modul, radiový komunikační modul, grafický zobrazovací modul, baterie 3x, SW. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kompaktní elektronické váhy | Kompaktní elektronické váhy 500 g / 0,1 g | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Síťový adaptér pro kompaktní váhy | Síťový adaptér pro kompaktní váhy 230 V | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Monokulární mikroskop | Monokulární mikroskop B, 40/400x | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wimshurstova indukční elektrika |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kufřík elektřina a elektromagnetismus |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0