## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Cheb
Druh stavby: |  | Objekt 2 - vstup a vedení školy | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 15.10.2019 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | 62,25;viz zateplení pod terénem; |  |  | 62.25
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 139600013RA0 | Ruční odkopání kolem objektu |  | m3 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
|  | (9,5+10+7+6+9+7+7,5+5,5+12+6+7+2,5)*0,6*0,3;OCH-1pp; |  |  | 16.02
|  | (23*2+6,5+9+3,5+6+1,5+2+25+8,5+7+7,5+11,5+8)*0,6*0,3;OCH-1np; |  |  | 25.56
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  | m3 | 9.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | 31,878;viz odkop; |  |  | 31.878
|  | -22,176;viz zásyp; |  |  | -22.176
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 9.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
|  | 9,702;viz nakládání; |  |  | 9.702
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 31.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | 41,58 |  |  | 41.58
|  | -(9,5+10+7+6+9+7+7,5+5,5+12+6+7+2,5)*0,3*0,14;OCH-1pp; |  |  | -3.738
|  | -(23*2+6,5+9+3,5+6+1,5+2+25+8,5+7+7,5+11,5+8)*0,3*0,14;OCH-1np; |  |  | -5.964
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku |  | m3 | 9.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  | 9,702;viz nakládání; |  |  | 9.702
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku |  | m3 | 9.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
|  | 9,702;viz uložení; |  |  | 9.702
| 2 | Manipulace s nábytkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 202110015VD | Manipulace s nábytkem včetně zpětného osazení po úklidu prostor |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
|  | 1;nábytek; |  |  | 1
| 21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 202110015VD | viz samostatný rozpočet Elektroinstalace Objekt 2 |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 278381541R00 | Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 1 |  | m3 | 2.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
|  | 1,805*2,76*0,5;pro základ VZT v RZP; |  |  | 2.4909
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace |  | m2 | 27.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
|  | 2,7*1,2+(2,7+1,2*2)*0,5;1np; |  |  | 5.79
|  | 19,25;222; |  |  | 19.25
|  | 1,05*0,5+(1,05+0,5*2)*1;219; |  |  | 2.575
12 | 954312305R00 | Opláštění z SDK 2.str.,do 800x800 mm,MA tl.12,5 mm 1x opláštění |  | m | 20.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | 9+6;1np; |  |  | 15
|  | 5,5+0,75*0,35;2np; |  |  | 5.7625
13 | 954313305R00 | Opláštění z SDK 3.str.,do 800x800 mm,MA tl.12,5 mm 1x opláštění |  | m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
|  | 3,3;1np; |  |  | 3.3
|  | 3,3;2np; |  |  | 3.3
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 596100030RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | (9,5+10+7+6+9+7+7,5+5,5+12+6+7+2,5)*0,6;OCH-1pp; |  |  | 53.4
|  | (23*2+6,5+9+3,5+6+1,5+2+25+8,5+7+7,5+11,5+8)*0,6;OCH-1np; |  |  | 85.2
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 602011211R00 | Omítka jádrová |  | m2 | 57.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
|  | (19+1,2)*3,3-(4,2*3,3+1,5*3,3*2+1*3,3) |  |  | 39.6
|  | 0,4*0,4*3,2*14+4*0,4*3+0,4*0,4*2 |  |  | 12.288
|  | 51,88*0,1;ztratné; |  |  | 5.188
|  | ;po odstran. kabřince v místě bez KZS; |  |  | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 635;viz APU lišta; |  |  | 635
17 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
|  | 635*0,5;omítka vnitřního ostění; |  |  | 317.5
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 12*2;SP+SR; |  |  | 24
19 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm bez omítky - pod terénem |  | m2 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
|  | (15+3,5+30+11+13+25+13+9+13+35+15+6+12+7)*0,3 |  |  | 62.25
20 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - nad terénem |  | m2 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
|  | (15+3,5+30+11+13+25+16+9+16+35+13+6+12+7)*0,5 |  |  | 105.75
21 | 622311734RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
|  | (15+3,5+30+11+15+25+13+9+13+35+13+6+12+7)*1 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 207.5
22 | 622311134RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 1028.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
|  | 15*3+3,5*6,5+30*8,5+11*10,5+16*7 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 550.25
|  | 25*3+16*3+9*3+16*3+8*3+27*10+15*3 |  |  | 537
|  | 6*10+12*9,5+19*4+7*7 |  |  | 299
|  | -(2,4*2,4*29+1,5*2,4*21+5,4*2,1*7+2,4*2,1*7);odečet otvorů |  |  | -357.3
23 | 622311353RT3 | Zatepl.systém, ostění a nadpraží, EPS tl. 30 mm probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 173.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
|  | (1,2+2,1*2)*0,3*5 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 8.1
|  | (1,5+1,5*2)*3*0,3 |  |  | 4.05
|  | (2,4+2,4*2)*(12+6+2+2+7)*0,3 |  |  | 62.64
|  | (1,5+2,4*2)*(6+6+7+7)*0,3 |  |  | 49.14
|  | (2,4+2,1*2)*7*0,3 |  |  | 13.86
|  | (0,9+2*2)*2*0,3 |  |  | 2.94
|  | (0,6+0,6*2)*0,3 |  |  | 0.54
|  | (0,9+1,5*2)*0,3 |  |  | 1.17
|  | (5,4+2,1*2)*7*0,3 |  |  | 20.16
|  | (1,2+2,4*2)*0,3 |  |  | 1.8
|  | (3,6+6,8*2)*0,3 |  |  | 5.16
|  | (1,2+0,6*2)*0,3 |  |  | 0.72
|  | (0,9+2,4*2)*0,3 |  |  | 1.71
|  | (0,8+0,6*2)*0,3*2 |  |  | 1.2
24 | 622311563R00 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm |  | m2 | 55.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
|  | 185,8*0,3;viz oplechování parapetů; |  |  | 55.74
25 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí - od soklu do výšky 2m |  | m2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | (15+3,5+30+11+13+25+13+9+13+35+15+6+12+7)*2 |  |  | 415
26 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 431.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2*2,1*5 |  |  | 12.6
|  | 1,5*1,5*3 |  |  | 6.75
|  | 2,4*2,4*(12+6+2+2+7) |  |  | 167.04
|  | 1,5*2,4*(6+6+7+7) |  |  | 93.6
|  | 2,4*2,1*7 |  |  | 35.28
|  | 0,9*2*2 |  |  | 3.6
|  | 0,6*0,63 |  |  | 0.378
|  | 0,9*1,5 |  |  | 1.35
|  | 5,4*2,1*7 |  |  | 79.38
|  | 1,2*2,4 |  |  | 2.88
|  | 3,6*6,8 |  |  | 24.48
|  | 1,2*0,6 |  |  | 0.72
|  | 0,9*2,4 |  |  | 2.16
|  | 0,8*0,6*2 |  |  | 0.96
27 | 622432111R00 | Omítka stěn marmolit |  | m2 | 118.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
|  | 6+3,6*0,3+10+11*0,3+30*0,3+16*0,5*4 |  |  | 61.38
|  | 0,4*0,4*3,2*14+26*0,3+13*0,3+9*0,3+13*0,3 |  |  | 25.468
|  | 23*0,3+23*0,3+5+6*0,3+3,5+7*0,3 |  |  | 26.2
|  | 4*0,4*3+0,4*0,4*2 |  |  | 5.12
|  | ;marmolit; |  |  | 0
28 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní |  | m | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
|  | 185,8;viz lišta okenní; |  |  | 185.8
|  | 55,9;viz profil pod parapet; |  |  | 55.9
29 | 28350203 | Lišta okenní s tkaninou |  | m | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2*5 |  |  | 6
|  | 1,5*3 |  |  | 4.5
|  | 2,4*(12+6+2+2+7) |  |  | 69.6
|  | 1,5*(6+6+7+7) |  |  | 39
|  | 2,4*7 |  |  | 16.8
|  | 0,9*2 |  |  | 1.8
|  | 0,6 |  |  | 0.6
|  | 0,9 |  |  | 0.9
|  | 5,4*7 |  |  | 37.8
|  | 1,2 |  |  | 1.2
|  | 3,6 |  |  | 3.6
|  | 1,2 |  |  | 1.2
|  | 0,9 |  |  | 0.9
|  | 0,8*2 |  |  | 1.6
30 | 28350107.A | Profil okenní pod parapet vč. lep. pásky |  | m | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
|  | 185,8;viz oplechování parapetů; |  |  | 185.8
31 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové |  | m | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
|  | 391,8;viz lišta okenní; |  |  | 391.8
32 | 55392762 | Lišta rohová s tkaninou |  | m | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
|  | 2,1*2*5 |  |  | 21
|  | 1,5*2*3 |  |  | 9
|  | 2,4*2*(12+6+2+2+7) |  |  | 139.2
|  | 2,4*2*(6+6+7+7) |  |  | 124.8
|  | 2,1*2*7 |  |  | 29.4
|  | 2*2*2 |  |  | 8
|  | 0,6*2 |  |  | 1.2
|  | 1,5*2 |  |  | 3
|  | 2,1*2*7 |  |  | 29.4
|  | 2,4*2 |  |  | 4.8
|  | 6,8*2 |  |  | 13.6
|  | 0,6*2 |  |  | 1.2
|  | 2,4*2 |  |  | 4.8
|  | 0,6*2*2 |  |  | 2.4
33 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty |  | m | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
|  | 185,5;viz okenní lišta; |  |  | 185.5
|  | 391,8;viz rohová lišta; |  |  | 391.8
34 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou |  | m2 | 1515.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0
|  | 105,75;viz zateplení soklu nad terénem; |  |  | 105.75
|  | 207,5;viz zateplení mv; |  |  | 207.5
|  | 1028,95;viz zateplení EPS; |  |  | 1028.95
|  | 173,19;viz ostění; |  |  | 173.19
35 | 622401937R00 | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek |  | m | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
|  | 28+3+3,5+10*2+3,5*2+8*2+3,5*2+7*2+3*2 |  |  | 104.5
|  | 13*2+3*2+7*2+3*2+12*2+3*2+7*2+3*2+8*2+3*2 |  |  | 124
|  | 4*2+3,5*2+28+3,5*2+10 |  |  | 60
|  | ;omítka; |  |  | 0
36 | 622421131RU2 | Omítka vnější stěn, nezateplených konstrukcí |  | m2 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
|  | 24,5*1,2*2*2+24,5*1,2*2 |  |  | 176.4
|  | 20*1,2*2+20*1,2 |  |  | 72
|  | ;omítka vstupního atria; |  |  | 0
37 | 622429991R00 | Příplatek k položkám za 1. barvu |  | m2 | 1515.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
|  | 1515,39;viz očištění fasád; |  |  | 1515.39
38 | 622311014R00 | Zakládací lišta hliník KZS tl. 140 mm |  | m | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
|  | (15+3,5+30+11+13+25+16+9+16+35+13+6+12+7) |  |  | 211.5
|  | ;viz zateplení nad terénem; |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky |  | m | 195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
|  | 185,8;viz demontáž; |  |  | 185.8
|  | 185,8*0,05;prořez; |  |  | 9.29
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - fólie |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
|  | 37*11,5+23*8,5+30*8+19*4+26*4+15*4;B30; |  |  | 1101
|  | (37+8+3+8+12+30+8+7+8+12)*0,5;atika; |  |  | 66.5
|  | (4+3+16+9+4+25+4+13+15+13+4+19+4*2)*0,5;atika; |  |  | 68.5
|  | ;B30; |  |  | 0
41 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé - asf. pásy |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
|  | 1236;viz odstranění fólie B30; |  |  | 1236
42 | 764291410R00 | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm |  | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
|  | 270;K3 viz B20; |  |  | 270
43 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
|  | 270;K3 viz B20; |  |  | 270
44 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
|  | 270*2;K3 viz B20; |  |  | 540
45 | 711823129R00 | Montáž ukončovacího profilu |  | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 270;K3 viz B20; |  |  | 270
46 | 58556701.A | Profil ukončovací |  | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | 270;viz montáž; |  |  | 270
47 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
|  | 17;K6; |  |  | 17
48 | 712110011VD | Dodávka a osazení střešní vpusti |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
|  | 8;K5; |  |  | 8
49 | 712351111R00 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
|  | 1236;viz odstranění; |  |  | 1236
50 | 62852269 | Pás modif. asfalt samolep s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3mm |  | m2 | 1297.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
|  | 1236*1,05;prořez; |  |  | 1297.8
51 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
|  | 1236 |  |  | 1236
52 | 69366198 | Geotextilie netkaná 300 g/m2 |  | m2 | 1297.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
|  | 1236*1,05;prořez; |  |  | 1297.8
53 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0
|  | 1236;viz odstranění; |  |  | 1236
54 | 283220012 | Fólie izolační z PVC-P s výztužnou vložkou PES, tl. 1,5 mm |  | m2 | 1297.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0
|  | 1236*1,05;prořez; |  |  | 1297.8
55 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 8.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
|  | 8,85977;viz hmotnost; |  |  | 8.8598
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 713104222R00 | Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.100-200mm |  | m2 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0
|  | 37*11,5+23*8,5+30*8+19*4+26*4+15*4;B30; |  |  | 1101
57 | 713141312R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
|  | 37*11,5+23*8,5+30*8+19*4+26*4+15*4;SCH1; |  |  | 1101
|  | (37+8+3+8+12+30+8+7+8+12)*0,5;atika; |  |  | 66.5
|  | (4+3+16+9+4+25+4+13+15+13+4+19+4*2)*0,5;atika; |  |  | 68.5
58 | 28375769.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 |  | m3 | 258.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0
|  | (37*11,5+23*8,5+30*8+19*4+26*4+15*4)*0,22;SCH1; |  |  | 242.22
|  | (37+8+3+8+12+30+8+7+8+12)*0,5*0,08;atika; |  |  | 5.32
|  | (4+3+16+9+4+25+4+13+15+13+4+19+4*2)*0,5*0,08;atika; |  |  | 5.48
|  | 253,02*0,02;prořez; |  |  | 5.0604
59 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 7.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0
|  | 7,74241;viz hmotnost; |  |  | 7.7424
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0
|  | 4+4;B23; |  |  | 8
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 728415816R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 100 mm |  | kus | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0
|  | 10+12+4+26+7+12+27+8+3+24;B7; |  |  | 133
62 | 728618811R00 | Demontáž ventilační turbíny včetně oplechování |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0
|  | 3;B24; |  |  | 3
63 | 728618215R00 | Ventilační turbína včetně oplechování konstrukce |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0
|  | 3;K7; |  |  | 3
64 | 728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 |  | kus | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0
|  | 133;M1; |  |  | 133
65 | 553432903 | Mřížka protidešťová |  | kus | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0
|  | 133;M1; |  |  | 133
66 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m |  | t | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  | 0,062;viz hmotnost; |  |  | 0.062
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 762510010RAI | Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená |  | m2 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
|  | 1101;viz střecha; |  |  | 1101
68 | 60725016 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm |  | m2 | 1189.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
|  | 1101;viz střecha; |  |  | 1101
|  | 1101*0,08;prořez; |  |  | 88.08
69 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva |  | m2 | 1189.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
|  | 1189,08;viz OSB desky; |  |  | 1189.08
70 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 22.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
|  | 22,63128;viz hmotnost; |  |  | 22.6313
| 763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 763613212R00 | M.záklopu desek nad tl.18 mm |  | m2 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0
|  | 297*0,5;délka viz záv. lišta; |  |  | 148.5
72 | 606233006 | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB |  | m2 | 163.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
|  | 148,5*1,1;viz montáž krát ztratné; |  |  | 163.35
73 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m |  | t | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0
|  | 2,40719;viz hmotnost; |  |  | 2.4072
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*(14+9+3+3+7);B9; |  |  | 86.4
|  | 1,5*(1+6+8+7+7);B11; |  |  | 43.5
|  | 5,4*7;B45; |  |  | 37.8
|  | 1,2*(3+3);B48; |  |  | 7.2
|  | 3,6;B50; |  |  | 3.6
|  | 0,8*2;B52; |  |  | 1.6
|  | 0,9*(1+1);B36; |  |  | 1.8
75 | 764321820R00 | Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm, do 30° |  | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0
|  | 37+8+3+8+12+30+8+7+8+12 |  |  | 133
|  | 4+3+16+9+4+25+4+13+15+13+4+19+4*2 |  |  | 137
|  | ;B20; |  |  | 0
76 | 764311831R00 | Demontáž oplechování štěrbiny |  | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0
|  | 22*1;B29; |  |  | 22
77 | 764410310RAB | Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků |  | m | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*1;P6/E; |  |  | 0.6
|  | 1,2*(3+3+1);P7/E; |  |  | 8.4
|  | 2,4*(14+9+3+3+7);P2/E; |  |  | 86.4
|  | 1,5*(1+6+8+7+7);P3/E; |  |  | 43.5
|  | 3,6;P1/E; |  |  | 3.6
|  | 0,9*(1+1);P4/E; |  |  | 1.8
|  | 0,8*2;P10/E; |  |  | 1.6
|  | 5,7*7;P9/E; |  |  | 39.9
78 | 764211401R00 | Oplechování ventilační štěrbiny z poplastovaného plechu |  | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0
|  | 22*1;K9; |  |  | 22
79 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0
|  | 0,83512;viz hmotnost; |  |  | 0.83512
| 765 | Krytina tvrdá |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců, do suti |  | m2 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0
|  | 37*11,5+23*8,5+30*8+19*4+26*4+15*4;B30; |  |  | 1101
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 766629310R00 | Montáž výplní otvorů |  | m2 | 409.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2*0,6*1;O1; |  |  | 0.72
|  | 0,6*0,6*1;O2; |  |  | 0.36
|  | 2,4*2,1*(2+3+1+1);O12; |  |  | 35.28
|  | 1,5*2,1*2;O13; |  |  | 6.3
|  | 5,4*2,1*7;O17; |  |  | 79.38
|  | 1,2*2,4*1;O18; |  |  | 2.88
|  | 1,2*2,1*(2+2);O19; |  |  | 10.08
|  | 3,6*6,8;S4; |  |  | 24.48
|  | 2,4*2,4*(12+6+2+2+7);O4; |  |  | 167.04
|  | 1,5*2,4*(1+6+5+7);O6; |  |  | 68.4
|  | 0,9*1,97;D5; |  |  | 1.773
|  | 0,9*1,97;D6; |  |  | 1.773
|  | 0,8*0,6*2;O20; |  |  | 0.96
|  | 1,5*1,5;O21; |  |  | 2.25
|  | 1,5*1,5*2;O21k; |  |  | 4.5
|  | 0,9*1,5;O22; |  |  | 1.35
|  | 0,9*2,4;O23; |  |  | 2.16
82 | 611110032VD | Okno plast 1,2x0,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O1; |  |  | 1
83 | 611221145VD | Okno plast 0,6x0,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O2; |  |  | 1
84 | 611110017VD | Okno plast 2,4x2,1m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0
|  | 2+3+1+1;O12; |  |  | 7
85 | 611110018VD | Okno plast 1,5x2,1m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0
|  | 2;O13; |  |  | 2
86 | 611221152VD | Okno plast 5,4x2,1m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0
|  | 7;O17; |  |  | 7
87 | 611221153VD | Okno plast 1,2x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O18; |  |  | 1
88 | 611221154VD | Okno plast 1,2x2,1m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0
|  | 2+2;O19; |  |  | 4
89 | 611VD | Stěna plast 3,6x6,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K vč. pákového mechanizmu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0
|  | 1;S4; |  |  | 1
90 | 611110014VD | Okno plast 2,4x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0
|  | 12+6+2+2+7;O4; |  |  | 29
91 | 611110015VD | Okno plast 1,5x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0
|  | 1+6+5+7;O6; |  |  | 19
92 | 611221155VD | Dveře plast 0,9x1,97m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0
|  | 1;D5; |  |  | 1
|  | 1;D6; |  |  | 1
93 | 611221156VD | Okno plast 0,8x0,6m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0
|  | 2;O20; |  |  | 2
94 | 611221157VD | Okno plast 1,5x1,5m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O21; |  |  | 1
95 | 611221158VD | Okno plast 1,5x1,5m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0
|  | 2;O21k; |  |  | 2
96 | 611221159VD | Okno plast 0,9x1,5m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O22; |  |  | 1
97 | 611112260VD | Okno plast 0,9x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O23; |  |  | 1
98 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 12.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0
|  | 12,6119;viz hmotnost; |  |  | 12.6119
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 767991103VD | Odstranění přestřešení vchodu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0
|  | 1;B57; |  |  | 1
100 | 001111130VD | Přestřešení vchodu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0
|  | 1;PŘ1; |  |  | 1
|  | 1;PŘ4; |  |  | 1
101 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1;viz hmotnost; |  |  | 0.1
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m |  | m2 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0
|  | 317,5;viz omítka vnitřního ostění; |  |  | 317.5
103 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK |  | m2 | 68.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0
|  | 27,615;viz podhled; |  |  | 27.615
|  | 9*(0,75+0,35) |  |  | 9.9
|  | 6*(0,4+0,35) |  |  | 4.5
|  | (0,8+0,4*2)*3,3 |  |  | 5.28
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 9*(0,75+0,35) |  |  | 9.9
|  | (1,05+0,5*2)*3,3 |  |  | 6.765
|  | 6*(0,4+0,35) |  |  | 4.5
|  | ;2np; |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 786221100VD | Žaluzie předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení |  | m2 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*2,4*(4+2+6);Ž1; |  |  | 69.12
|  | 2,4*2,1*(2+1);Ž3; |  |  | 15.12
|  | 1,5*2,4*(1+2+5);Ž2; |  |  | 28.8
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m |  | m2 | 2142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0
|  | 15*5+3*8+12*9+16*12+10,5*12+16*12+25*5*2 |  |  | 967
|  | 25*4+13*4+9*4+13*4+8*4+16*12+12*4+15*5 |  |  | 587
|  | 6*12+10*12+26*8+20*5 |  |  | 500
|  | 1,2*(9+12+9+12+8+12+12) |  |  | 88.8
106 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 |  | m2 | 4285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0
|  | 2142,8*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 4285.6
107 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m |  | m2 | 2142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0
|  | 2142,8;viz montáž; |  |  | 2142.8
108 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 2142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0
|  | 2142,8;viz montáž lešení; |  |  | 2142.8
109 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 4285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0
|  | 2142,8*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 4285.6
110 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 2142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0
|  | 2142,8;viz montáž; |  |  | 2142.8
111 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0
|  | 6*1,5+8*2,5;1pp; |  |  | 29
|  | 9,5*1,5+5,5*1,5+1,5*1,5+19,25;2np; |  |  | 44
|  | 9*1,5*2+6*1,5+3*1,5;1np; |  |  | 40.5
112 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného |  | t | 43.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
|  | 43,8076;viz hmotnost; |  |  | 43.8076
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - střecha |  | m2 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0
|  | 1236;viz krytina; |  |  | 1236
114 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří |  | m2 | 431.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0
|  | 431,178;viz montáž výplní otvorů; |  |  | 431.178
115 | 952901110R00 | Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří |  | m2 | 431.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0
|  | 431,178;viz mytí vnějších; |  |  | 431.178
116 | 952900001VD | Průběžný úklid |  | m2 | 1887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0
|  | 33,05+93,5+84,7+22,8+20,15+25,6+46,10;1pp; |  |  | 325.9
|  | 33,1+22,6+51,5+12,8+22,65+54+70,85+72+36+6,2+47,15+3,4+7,25 |  |  | 439.5
|  | 12,6+4,55+72,4+14,8+5,05+10,3+4,3+8,85+98,7 |  |  | 231.55
|  | 4,9+7,65+4,35+2,45+18,05+9,3+4,3+17,6+4,05+4,45+1,35+19+65,8 |  |  | 163.25
|  | ;1np; |  |  | 0
|  | 33,1+2,6+37,6+40,35+31,2+16,15+17,8+44,15+13,45+7,5+13,2+6,45+23,1 |  |  | 286.65
|  | 4,5+1,25+22,6+81+152,3+65,8+19,25+21,1+21,5+4,6+2,95+3+3,85+9,2+4,7+9,4+4,7+9,4 |  |  | 441.1
|  | ;2np; |  |  | 0
117 | 952900002VD | Závěrečný úklid bez mytí oken a dveří |  | m2 | 1887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0
|  | 1887,95;viz průběžný úklid; |  |  | 1887.95
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
118 | 965042131RT2 | Bourání betonových okapových chodníčků |  | m3 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0
|  | (9,5+10+7+6+9+7+7,5+5,5+12+6+7+2,5)*0,6*0,15;B2-1pp; |  |  | 8.01
|  | (23*2+6,5+9+3,5+6+1,5+2+25+8,5+7+7,5+11,5+8)*0,6*0,15;B2-1np; |  |  | 12.78
119 | 962200041RA0 | Bourání výplní z kopilitu |  | m2 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0
|  | 3,6*6,8;B49; |  |  | 24.48
120 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 |  | kus | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0
|  | 1;B4; |  |  | 1
|  | 1;B5; |  |  | 1
|  | 3*(2+3+1+1);B31; |  |  | 21
|  | 1*2;B32; |  |  | 2
|  | 7*7;B44; |  |  | 49
|  | 1*1;B46; |  |  | 1
|  | 1*(3+2);B47; |  |  | 5
|  | 3*2;B49; |  |  | 6
|  | 1*2;B51; |  |  | 2
|  | 1*(3+6+7);B10; |  |  | 16
|  | 3*(12+6+2+2+7);B8; |  |  | 87
|  | 1;B54; |  |  | 1
|  | 2;B56; |  |  | 2
121 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 |  | m2 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2*0,6;B4; |  |  | 0.72
|  | 0,6*0,6;B5; |  |  | 0.36
|  | 0,8*0,6*2;B51; |  |  | 0.96
122 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 |  | kus | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0
|  | 1*(2+3+1+1);B31; |  |  | 7
|  | 1*2;B32; |  |  | 2
|  | 3*7;B44; |  |  | 21
|  | 1*1;B46; |  |  | 1
|  | 1*(3+2);B47; |  |  | 5
|  | 1*(3+6+7);B10; |  |  | 16
|  | 1*(12+6+2+2+7);B8; |  |  | 29
|  | 1*3;B53; |  |  | 3
123 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 |  | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
|  | 0,9*1,5;B54; |  |  | 1.35
124 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 |  | m2 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*2,1*(2+3+1+1);B31; |  |  | 35.28
|  | 5,4*2,1*7;B44; |  |  | 79.38
|  | 2,4*2,4*(12+6+2+2+7);B8; |  |  | 167.04
125 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 |  | m2 | 95.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0
|  | 1,5*2,1*2;B32; |  |  | 6.3
|  | 1,2*2,4;B46; |  |  | 2.88
|  | 1,2*2,1*(3+2);B47; |  |  | 12.6
|  | 3,6*1*2;B49; |  |  | 7.2
|  | 1,5*2,4*(3+6+7);B10; |  |  | 57.6
|  | 1,5*1,5*3;B53; |  |  | 6.75
|  | 0,9*2,4;B56; |  |  | 2.16
126 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0
|  | 1+1;B55; |  |  | 2
127 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 |  | kus | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0
|  | 0,9*1,97*2;B55; |  |  | 3.546
128 | 968111119VD | Demontáž hlavic kanalizace |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0
|  | 17;B25; |  |  | 17
129 | 967031732R00 | Přisekání podpar. zdiva pro vložení tep. izolace |  | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0
|  | 1,5*0,3*3;1np; |  |  | 1.35
130 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných |  | m | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0
|  | 184;viz nové vnější parapety; |  |  | 184
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 202.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0
|  | 10+3,2*0,3+8,5*0,3+14+7*0,3+10,5*0,3+23*0,3+16*0,5 |  |  | 47.66
|  | 0,4*2*3,2*14+20+25*0,3+13*0,3+9+0,3+13*0,3 |  |  | 80.44
|  | 24*0,3+23*0,3+16*0,5+6+6*0,3+15+7*0,3 |  |  | 47
|  | 16*0,5*2+16*0,4+4*0,4*3+0,4*0,4*2 |  |  | 27.52
|  | ;B1; |  |  | 0
132 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0
|  | 2+2;2np; |  |  | 4
133 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0
|  | 1;1pp; |  |  | 1
134 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0
|  | 1;1np; |  |  | 1
135 | 972055341R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0
|  | 2;1pp; |  |  | 2
|  | 2;1np; |  |  | 2
136 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0
|  | 2;1pp; |  |  | 2
137 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm |  | m | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0
|  | (0,35+0,3)*2*2;1pp; |  |  | 2.6
|  | (0,3+0,25)*2*2;1np; |  |  | 2.2
|  | (0,95+0,37)*2;2np; |  |  | 2.64
|  | (1,805+2,76)*2;pro základ pod VZT v RZP; |  |  | 9.13
138 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | (0,3+0,3)*2+(0,45+0,25)*2*2;1pp; |  |  | 4
139 | 970231200R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm |  | m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0
|  | (0,8+0,25)*2;1np; |  |  | 2.1
|  | (0,3+0,3)*2+(0,3+0,25)*2*2;2np; |  |  | 3.4
140 | 972055491R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 1 m2, nad 12 cm |  | m3 | 0.10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0
|  | 0,95*0,37*0,3;2np; |  |  | 0.10545
141 | 972054691R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm |  | m3 | 2.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0
|  | 1,805*2,76*0,25*2;pro základ VZT v RZP; |  |  | 2.4909
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 169.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
|  | 169,89421;viz hmotnost; |  |  | 169.8942
| M46 | Osetí povrchu trávou |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva |  | m2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0
|  | 138,6;viz chodník; |  |  | 138.6
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
144 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 154.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0
|  | 154,89079;viz hmotnost; |  |  | 154.8908
145 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 154.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0
|  | 154,89079;viz hmotnost; |  |  | 154.8908
146 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 154.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0
|  | 154,89079;viz hmotnost; |  |  | 154.8908
147 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky |  | t | 154.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0
|  | 154,89079;viz hmotnost; |  |  | 154.8908
148 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 154.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0
|  | 154,89079;viz hmotnost; |  |  | 154.8908
149 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 2942.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0
|  | 154,89079*19;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; |  |  | 2942.925
150 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 19.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0
|  | 19,776;viz hmotnost; |  |  | 19.776
151 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky |  | t | 15.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0
|  | 15,414;viz hmotnost; |  |  | 15.414
152 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0
|  | 86,67;viz hmotnost; |  |  | 86.67
153 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0
|  | 33,03;viz hmotnost; |  |  | 33.03
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB |  | Objednatel: | Město Cheb |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Objekt 2 - vstup a vedení školy |  | Projektant: | Kamila Možná |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 153
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 15.10.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: