## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Cheb
Druh stavby: |  | Objekt 4 - stravování | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 15.10.2019 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | 28,5;viz zaterplení pod terénem; |  |  | 28.5
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 139600013RA0 | Ruční odkopání kolem objektu |  | m3 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*0,5*0,3;odkop zeminy; |  |  | 14.25
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
|  | 14,25;viz odkop; |  |  | 14.25
|  | -10,25;viz zásyp; |  |  | -10.25
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 4;viz nakládání; |  |  | 4
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 14,24 |  |  | 14.24
|  | -(14+24+26+31)*0,14*0,3;zásyp; |  |  | -3.99
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku |  | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
|  | 4;viz nakládání; |  |  | 4
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku |  | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 4;viz nakládání; |  |  | 4
| 2 | Manipulace s nábytkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 202110015VD | Manipulace s nábytkem včetně zpětného osazení po úklidu prostor |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  | 1;nábytek; |  |  | 1
| 21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8A |  | viz samostatný rozpočet Elektroinstalace Objekt 4 |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 596100030RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť |  | m2 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | (22+26+31+15)*0,6;OCH; |  |  | 56.4
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 184.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
|  | 184,84;viz APU lišta; |  |  | 184.84
11 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
|  | 184,84*0,5;omítka vnitřního ostění; |  |  | 92.42
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
|  | 4,5*2;SR; |  |  | 9
13 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm bez omítky - pod terénem |  | m2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*0,3 |  |  | 28.5
14 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - nad terénem |  | m2 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*0,5 |  |  | 47.5
15 | 622311734RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*1 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 95
16 | 622311134RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 225.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*3,5 omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 332.5
|  | -(1,5*2,4+2,4*2,4+1,65*1,97*2+2,4*2,1*4+1,5*2,1) |  |  | -39.171
|  | -(0,9*1,8*3+1,2*1,8*4+1,9*3,1+6,6*2,4+2,4*2,4*7) |  |  | -75.55
|  | 11*0,7 |  |  | 7.7
17 | 622311353RT3 | Zatepl.systém, ostění a nadpraží, EPS tl. 30 mm probarvená., zrno 2mm |  | m2 | 53.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*3*0,3*7;O4; omítka probarvená zrnitost 2mm, cenu určit za odstín s příplatkem 1 |  |  | 15.12
|  | 2,4*3*0,3*1;O4k; |  |  | 2.16
|  | (1,5+2,4*2)*0,3*1;O6; |  |  | 1.89
|  | (0,9+1,2*2)*0,3*4;O14; |  |  | 3.96
|  | (0,9+1,8*2)*0,3*2;O15; |  |  | 2.7
|  | (6,6+2,4*2)*0,3*1;O16; |  |  | 3.42
|  | ;níže stávající výplně; |  |  | 0
|  | (1,65+1,97*2)*0,3*2 |  |  | 3.354
|  | (2,4+1,8*2)*0,3*4 |  |  | 7.2
|  | (1,5+1,8*2)*0,3*1 |  |  | 1.53
|  | (0,9+1,8*2)*0,3*3 |  |  | 4.05
|  | (1,2+1,8*2)*0,3*4 |  |  | 5.76
|  | (1,8+3,1*2)*0,3*1 |  |  | 2.4
18 | 622311563R00 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm |  | m2 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
|  | 51,3*0,3;viz oplechování parapetů; |  |  | 15.39
19 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí - od soklu do výšky 2m |  | m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*2; |  |  | 190
20 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 118.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 73,08;viz montáž výplní otvorů; |  |  | 73.08
|  | ;níže stávající výplně; |  |  | 0
|  | 1,65*1,97*2 |  |  | 6.501
|  | 2,4*1,8*4 |  |  | 17.28
|  | 1,5*1,8*1 |  |  | 2.7
|  | 0,9*1,8*3 |  |  | 4.86
|  | 1,2*1,8*4 |  |  | 8.64
|  | 1,8*3,1*1 |  |  | 5.58
21 | 622432111R00 | Omítka stěn marmolit |  | m2 | 49.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
|  | 49,875;viz zateplení soklu; |  |  | 49.875
22 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní |  | m | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
|  | 56,4;viz lišta okenní; |  |  | 56.4
|  | 51,3;viz profil pod parapet; |  |  | 51.3
23 | 28350203 | Lišta okenní s tkaninou |  | m | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*7;O4; |  |  | 16.8
|  | 2,4*1;O4k; |  |  | 2.4
|  | 1,5*1;O6; |  |  | 1.5
|  | 0,9*4;O14; |  |  | 3.6
|  | 0,9*2;O15; |  |  | 1.8
|  | 6,6*1;O16; |  |  | 6.6
|  | ;níže stávající výplně; |  |  | 0
|  | 1,65*2 |  |  | 3.3
|  | 2,4*4 |  |  | 9.6
|  | 1,5*1 |  |  | 1.5
|  | 0,9*3 |  |  | 2.7
|  | 1,2*4 |  |  | 4.8
|  | 1,8*1 |  |  | 1.8
24 | 28350107.A | Profil okenní pod parapet vč. lep. pásky |  | m | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
|  | 51,3;viz oplechování parapetů; |  |  | 51.3
25 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové |  | m | 122.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
|  | 122,08;viz lišta rohová; |  |  | 122.08
26 | 55392762 | Lišta rohová s tkaninou |  | m | 122.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*2*7;O4; |  |  | 33.6
|  | 2,4*2*1;O4k; |  |  | 4.8
|  | 2,4*2*1;O6; |  |  | 4.8
|  | 1,2*2*4;O14; |  |  | 9.6
|  | 1,8*2*2;O15; |  |  | 7.2
|  | 2,4*2*1;O16; |  |  | 4.8
|  | ;níže stávající výplně; |  |  | 0
|  | 1,97*2*2 |  |  | 7.88
|  | 1,8*2*4 |  |  | 14.4
|  | 1,8*2*1 |  |  | 3.6
|  | 1,8*2*3 |  |  | 10.8
|  | 1,8*2*4 |  |  | 14.4
|  | 3,1*2*1 |  |  | 6.2
27 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty |  | m | 178.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
|  | 56,4;viz okenní lišta; |  |  | 56.4
|  | 122,08;viz rohová lišta; |  |  | 122.08
28 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou |  | m2 | 421.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
|  | 47,5;viz zateplení soklu nad terénem; |  |  | 47.5
|  | 95;viz zaterplení mv; |  |  | 95
|  | 53,544;viz ostění; |  |  | 53.544
|  | 225,479;viz zateplení fasády; |  |  | 225.479
29 | 622401937R00 | Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek |  | m | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
|  | (3+3,4+15+2,8+13+2,8+21+3,4)*2;omítka; |  |  | 128.8
30 | 622429991R00 | Příplatek k položkám za 1. barvu |  | m2 | 421.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
|  | 421,523;viz očištění fasád; |  |  | 421.523
31 | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm |  | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31);lišta zatepl. nad terénem; |  |  | 95
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky |  | m | 53.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
|  | 51,3;viz demontáž; |  |  | 51.3
|  | 51,3*0,05;prořez; |  |  | 2.565
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - fólie |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
|  | 31*25;B30; |  |  | 775
|  | (31+25)*0,5;B30-atika; |  |  | 28
34 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé - asf. pásy |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
|  | 803;viz odstranění fólie B30; |  |  | 803
35 | 764291410R00 | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm |  | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
|  | 112;K3 viz B20; |  |  | 112
36 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
|  | 112;K3 viz B20; |  |  | 112
37 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm |  | m | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0
|  | 112*2;K3 viz B20; |  |  | 224
38 | 711823129R00 | Montáž ukončovacího profilu |  | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
|  | 112;K3 viz B20; |  |  | 112
39 | 58556701.A | Profil ukončovací |  | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
|  | 112;viz montáž; |  |  | 112
40 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
|  | 2;K6; |  |  | 2
41 | 712110011VD | Dodávka a osazení střešní vpusti |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
|  | 2;K5; |  |  | 2
42 | 712351111R00 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
|  | 803;viz odstranění; |  |  | 803
43 | 62852269 | Pás modif. asfalt samolep s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3mm |  | m2 | 843.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0
|  | 803*1,05;prořez; |  |  | 843.15
44 | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0
|  | 803 |  |  | 803
45 | 69366198 | Geotextilie netkaná 300 g/m2 |  | m2 | 843.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0
|  | 803*1,05;prořez; |  |  | 843.15
46 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
|  | 803;viz odstranění; |  |  | 803
47 | 283220012 | Fólie izolační PVC-P s výztužnou vložkou PES, tl. 1,5 mm |  | m2 | 843.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
|  | 803*1,05;prořez; |  |  | 843.15
48 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m |  | t | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
|  | 5,37096;viz hmotnost; |  |  | 5.371
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 713104222R00 | Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.100-200mm |  | m2 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
|  | 31*25;B30; |  |  | 775
50 | 713141312R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
|  | 31*25;SCH1; |  |  | 775
|  | (31+25)*0,5;SCH1-atika; |  |  | 28
51 | 28375769.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 |  | m3 | 190.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
|  | 31*25*0,24;SCH1; |  |  | 186
|  | (31+25)*2*0,5*0,08;SCH1-atika; |  |  | 4.48
|  | 19,48*0,02;prořez; |  |  | 0.3896
52 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 5.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
|  | 5,72609;viz hmotnost; |  |  | 5.7261
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
|  | 2;B23; |  |  | 2
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 728415816R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 100 mm |  | kus | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
|  | 6+13+10+13;B7; |  |  | 42
55 | 728618811R00 | Demontáž ventilační turbíny včetně oplechování |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
|  | 3;B24; |  |  | 3
56 | 728618215R00 | Ventilační turbína včetně oplechování konstrukce |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
|  | 3;K7; |  |  | 3
57 | 728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 |  | kus | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
|  | 42;M1; |  |  | 42
|  | 5;M2; |  |  | 5
58 | 553432903 | Mřížka protidešťová 150x150mm |  | kus | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
|  | 42;M1; |  |  | 42
59 | 553432906 | Mřížka protidešťová 700x400mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 1;M3; |  |  | 1
60 | 553432905 | Mřížka protidešťová 400x250mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | 2;M4; |  |  | 2
61 | 553432904 | Mřížka protidešťová 800x150mm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
|  | 5;M2; |  |  | 5
62 | 728415819R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač.nad d 500 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
|  | 5;B7; |  |  | 5
|  | 1;B7; |  |  | 1
63 | 728415818R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 500 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0
|  | 2;B7; |  |  | 2
64 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m |  | t | 0.03075 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0
|  | 0,03075;viz hmornost; |  |  | 0.03075
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
65 | 762510010RAI | Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená |  | m2 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
|  | 775;viz střecha; |  |  | 775
66 | 60725016 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm |  | m2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0
|  | 775;viz střecha; |  |  | 775
|  | 775*0,08;prořez; |  |  | 62
67 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva |  | m2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0
|  | 837;viz OSB desky; |  |  | 837
68 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 15.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
|  | 15,93028;viz hmotnost; |  |  | 15.9303
| 763 | Dřevostavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
69 | 763613212R00 | M.záklopu desek nad tl.18 mm |  | m2 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
|  | 123,2*0,5;délka viz záv. lišta; |  |  | 61.6
70 | 606233006 | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB |  | m2 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0
|  | 61,6*1,1;viz montáž krát ztratné; |  |  | 67.76
71 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m |  | t | 0.99854 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 763_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0
|  | 0,99854;viz hmotnost; |  |  | 0.99854
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*(1+4+7);B9; |  |  | 28.8
|  | 0,9*(2+3+4);B36; |  |  | 8.1
|  | 6,6;B38; |  |  | 6.6
|  | 1,2*4;B39; |  |  | 4.8
|  | 1,5*(1+1);B11; |  |  | 3
73 | 764321820R00 | Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm, do 30° |  | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0
|  | (31+25)*2;B20; |  |  | 112
74 | 764311831R00 | Demontáž oplechování stříšky a konstrukce |  | m2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*0,35;B40; |  |  | 0.56
|  | 0,6*0,9;B43; |  |  | 0.54
75 | 764410310RAB | Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků |  | m | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*(1+4+7);P2/E; |  |  | 28.8
|  | 1,5*(1+1);P3/E; |  |  | 3
|  | 0,9*(2+3+4);P4/E; |  |  | 8.1
|  | 1,2*4;P7/E; |  |  | 4.8
|  | 6,6;P8/E; |  |  | 6.6
76 | 764211401R00 | Oplechování stříšky a konstrukce z TiZn plechu |  | m2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6*0,35;K10; |  |  | 0.56
|  | 0,6*0,9;K11; |  |  | 0.54
77 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0
|  | 0,14364;viz hmotnost; |  |  | 0.14364
| 765 | Krytina tvrdá |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců, do suti |  | m2 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0
|  | 31*25;B30; |  |  | 775
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 766629310R00 | Montáž výplní otvorů |  | m2 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*2,4*7;O4; |  |  | 40.32
|  | 2,4*2,4*1;O4k; |  |  | 5.76
|  | 1,5*2,4*1;O6; |  |  | 3.6
|  | 0,9*1,2*4;O14; |  |  | 4.32
|  | 0,9*1,8*2;O15; |  |  | 3.24
|  | 6,6*2,4*1;O16; |  |  | 15.84
80 | 611110014VD | Okno plast 2,4x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
|  | 7;O4; |  |  | 7
81 | 611110021VD | Okno plast 2,4x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O4k; |  |  | 1
82 | 611110015VD | Okno plast 1,5x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O6; |  |  | 1
83 | 611110022VD | Okno plast 0,9x1,2m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
|  | 4;O14; |  |  | 4
84 | 611110023VD | Okno plast 0,9x1,8m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K, dubová kůra |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0
|  | 2;O15; |  |  | 2
85 | 611110024VD | Okno plast 6,6x2,4m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0
|  | 1;O16; |  |  | 1
86 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 2.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0
|  | 2,27319;viz hmotnost; |  |  | 2.2732
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 767995114VD | Žebřík - demontáž, prodloužení úchytek kotvení, nátěr a zpětná montáž |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0
|  | 1;B22; |  |  | 1
88 | 001111130VD | Přestřešení vchodu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0
|  | 1;PŘ4; |  |  | 1
89 | 767995126VD | Demontáž přestřešení stříšky rampy, úprava, zpětná montáž |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0
|  | 1;B41; |  |  | 1
90 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0
|  | 0,05;viz hmotnost; |  |  | 0.05
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
91 | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m |  | m2 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0
|  | 92,42;viz omítka vnitřního ostění; |  |  | 92.42
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m |  | m2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0
|  | (14+24+26+31)*5 |  |  | 475
|  | 1,2*5*4;přesahy; |  |  | 24
93 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 |  | m2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0
|  | 499*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 998
94 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m |  | m2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0
|  | 499;viz montáž; |  |  | 499
95 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0
|  | 499;viz montáž lešení; |  |  | 499
96 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  | 499*2;předpoklad 2 měsíce; |  |  | 998
97 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0
|  | 499;viz montáž; |  |  | 499
98 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného |  | t | 10.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0
|  | 10,16962;viz hmoznost; |  |  | 10.1696
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - střecha |  | m2 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0
|  | 803;viz krytina; |  |  | 803
100 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří |  | m2 | 118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0
|  | 118,64;viz zakrývání; |  |  | 118.64
101 | 952901110R00 | Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří |  | m2 | 118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0
|  | 118,64;viz vnějších; |  |  | 118.64
102 | 952900001VD | Průběžný úklid |  | m2 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0
|  | 96,6+10,95+18,8+13,2+16,05+14,25+13,6+9,35+8,6+16,8+3,95+5,15+1,75+1,75 |  |  | 230.8
|  | 0,9+0,9+9,7+6+30,8+14,2+9,1+10,85+11,6+30,85+233,55 |  |  | 358.45
|  | 70,9+5,15+6,15+2,5+2,5+2+3,3+1,4+6,45 |  |  | 100.35
|  | ;1np; |  |  | 0
103 | 952900002VD | Závěrečný úklid bez mytí oken a dveří |  | m2 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0
|  | 689,6;viz průběžný úklid; |  |  | 689.6
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 965042131RT2 | Bourání betonových okapových chodníčků |  | m3 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
|  | (22+26+31+15)*0,6*0,15;B2; |  |  | 8.46
105 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 |  | kus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0
|  | 3*(1+7);B8; |  |  | 24
|  | 1*4;B35; |  |  | 4
|  | 10*1;B37; |  |  | 10
|  | 1*1;B10; |  |  | 1
106 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0
|  | 1*(1+7);B8; |  |  | 8
|  | 2*1;B37; |  |  | 2
|  | 1*1;B10; |  |  | 1
107 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 |  | m2 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*2,4*(1+7);B8; |  |  | 46.08
108 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 |  | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0
|  | 1,5*2,4*1;B10; |  |  | 3.6
109 | 968111119VD | Demontáž hlavic kanalizace |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0
|  | 2;B25; |  |  | 2
110 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 |  | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0
|  | 0,9*1,2*5;B35; |  |  | 5.4
111 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm - podparapetní zdivo |  | m2 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
|  | 2,4*0,3*4+1,5*0,3 |  |  | 3.33
|  | 0,9*0,3*3+1,2*0,3*4 |  |  | 2.25
|  | ;přisekání podpar. zdiva pro vložení tep. izolace; |  |  | 0
112 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných |  | m | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0
|  | 51,3;viz vnější parapety; |  |  | 51.3
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0
|  | (3*0,5+14*0,2+25*0,7+14*0,3+9*0,3+31*0,3);B1; |  |  | 38
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
114 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 55.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
|  | 55,12941;viz hmotnost; |  |  | 55.1294
| M46 | Osetí povrchu trávou |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva |  | m2 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0
|  | 56,4;viz chodník; |  |  | 56.4
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 72.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0
|  | 72,91;viz hmotnost; |  |  | 72.91
117 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 72.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0
|  | 72,91;viz hmotnost; |  |  | 72.91
118 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky |  | t | 72.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
|  | 72,91;viz hmotnost; |  |  | 72.91
119 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 72.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
|  | 72,91;viz hmotnost; |  |  | 72.91
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 1385.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0
|  | 72,91*19;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; |  |  | 1385.29
121 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
|  | 12,848;viz hmotnost; |  |  | 12.848
122 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky |  | t | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0
|  | 10,85;viz hmotnost; |  |  | 10.85
123 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 23,25;viz hmotnost; |  |  | 23.25
124 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 25.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0
|  | 25,962;viz hmotnost; |  |  | 25.962
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHEB |  | Objednatel: | Město Cheb |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Objekt 4 - stravování |  | Projektant: | Kamila Možná |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Malé Náměstí 2287/3, 350 02 Cheb |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 124
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 15.10.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: