## rekapitulace
OBJEKT 2 - vstup a vedení školy
Zařízení | Popis | cena dodávka | cena montáž | Cena celkem
VZDUCHOTECHNIKA - REKAPITULACE
3 | Učebny 007, 135, 221 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
VRN
| Náklady na dopravu |  |  | 0
| Přesun strojů a zařízení |  |  | 0
| Přesun potrubí |  |  | 0
| Podíl přidružených výkonů |  |  | 0
| Zednické výpomoci |  |  | 0
| Komlexní vyzkoušení |  |  | 0
| Zaregulování VZT |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| CELKEM VRN: |  |  | 0
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## položky
OBJEKT 2 - vstup a vedení školy
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
3 |  |  |  | Učebny 007, 135, 221
3.001 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Větr. jednotka nástřešní se zpětným získáváním tepla 2490m3h-1, parametry viz TZ strana 4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0
3.002 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelné čerpadlo/KJ +RAV+RBC, Qch=12kW parametry viz TZ str.4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0
3.003 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva vč. izolace a armatur | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0
3.004 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0
3.005 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x400/1500 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0
3.006 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tlumič hluku 100x315/1500 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0
3.007 | 2020-10-03 | 2020-11-03 | Eldesign_1Q11 | Tlumič hluku IAA - 200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 78
3.008 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/5890mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
3.009 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/8990mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
3.010 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tkaninové potrubí půlkruhové H315/9485mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
3.011 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 1 400x200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
3.012 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Výústka 1 520x140 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0
3.013 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulační klapka s ručním stavění 250x200 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 198 | 0
3.,014 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku V/670 300x200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 110 | 0
3.014A | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Regulátor konstantního průtoku -V/910 300x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 220 | 0
3.014B | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Nástěnný přístroj ovládání regulátoru | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3.015 | 2020-08-09 | 2020-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice 254mm x10m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57
3.016-3.019 |  |  |  | NEOBSAZENO |  |  |  | 0 |  | 0
3.020 až 3.105 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 840 | 14
| 2020-08-06 | 2020-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
3.106 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0
3.107 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl 60mm s obalem z pozink. plechu | 62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0
3.108 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2477