## List1
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění
Název veřejné zakázky: Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – dodávka nábytku do učeben a kabinetu II
Pokyn k vyplnění: Zadavatel v této příloze stanovil základní požadavky a parametry dodávaného zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel do položky Parametry nabízeného plnění doplní, zda jeho nabídka splňuje/nesplňuje zadavatelem požadovanou min. technickou specifikaci. Dodavatel může nabídnout zboží se srovnatelnými nebo prokazatelně lepšími parametry, nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a této příloze. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Dodavatel do položky Jednotková cena v Kč bez DPH doplní jím nabízenou cenu.
Nábytek v jednotném dekoru odstín buk. Nábytek je poptáván včetně dopravy a montáže (roznesení, ustavení, montáž, kotvení, fixace, seřízení nábytku), přičemž tyto náklady budou rozpočítány zvlášť do každé relevantní položky. Zásuvky 230V a datové zásuvky jsou včetně montáže do nábytku, včetně kabeláže od paty stolu k zásuvce a včetně uvedení do provozu.
Záruční lhůta pro níže uvedené plnění: 24 měsíců
Číslo položky | Název položky | Zadavatelem požadovaná min. technická specifikace | Požadované množštví | Jednotka | Parametry nabízeného plnění | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Vyčíslení DPH v Kč | Cena celkem v Kč včetně DPH
[5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Učebna robotiky
1 | Učitelský PC stůl s posuvnou uzamykatelnou deskou a výsuvným mechanismem pro monitor; Požadujeme katalogový list | Učitelský stůl s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže, výsuv LCD monitoru a s plynule elektricky vertikálně posuvnou pracovní deskou. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 160 x 68 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného profilu 50x30x2mm ohýbaného do tvaru "C" s 250mm dlouhým rektifikovaným návlekem na spodní části. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva - overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s ABS hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná. Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným VESA držákem a možností umístění v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován pomocí skryté plynové vzpěry, která je vybavena hydraulickým tlumením před dosažením koncové polohy. Odblokování pracuje na principu „propiskového mechanismu“. Pracoviště je současně uzpůsobeno pro práci přednášejícího tím způsobem, že pracovní plocha (pracovní deska) včetně vysunutého/zasunutého monitoru lze plynule elektricky vertikálně vysunout pro práci ve stoje (tzn. 0 až 30cm), v libovolném bodě uvedeného rozmezí zastavit a opět plynule zasunout zpět. Skříňka s uzamykatelnou roletkou pro AV přístroje šíře 80 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry katedry. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, 5x zásuvka 230v, 1x datová zásuvka Drobné elektroinstalační práce: Napojení elektroinstalace pro pracoviště katedry a zdroje nízkého napětí v zásuvkové skříňce, zásuvky, kabeláž CYKY 3x2,5; ostatní kabeláže projekce Llištování na stěně učebny) a propojení kabeláže projekce a ozvučení s učitelským pracovištěm do funkčního systému, kabel CYKY 3x2,5; RGB nebo HDMI, audio SROM, svazkování, osazení kabelů koncovkami. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Učitelská židle | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
3 | Skříňka dem.stolu na el.výbavu pro 1 zdroj | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x45x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje, pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
4 | Skříňka demonstračního stolu | Skříňka dem. stolu o rozměru (vxšxh 90x60x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Skříňka je zadveřená uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
5 | Skříňka demonstračního stolu dvoudveřová | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x77x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
6 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m | 1.85 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
7 | Zdroj NN | Zdroj NN 0-24V,plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej,výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
8 | Žákovská pracoviště Vzorek pracovní desky s ABS hranou o min. rozměru 25x25 cm bude požadován až od vybraného dodavatele | Stůl (v x š x h) 76x130x60 cm, rám stolu je z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou trubka o průměru 50mm a tloušťce stěny 1,5mm a jekl 40x20 o tloušťce stěny 1,5mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál LTD o tloušťce 25mm v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením, hrany ošetřeny ABS. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 8 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
9 | Pracovní židle | Židle na plynovém pístu, černý nylonový kříž s kluzáky, sedací plocha kruhového tvaru z MDF materiálu s možností nastavení výšky 39 - 52 cm | 24 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
10 | Pracovní stůl pod okna | Sestava stolů (v x š x h) 90x296x60 cm, bočnice a středová příčka z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, v horní pracovní ploše z LTD tl. 25 mm s ABS hranou výřezy pro průchod tepla z radiátorů s osazením perforovaného plechu s oky 10x10 mm. Kovové prvky s úpravou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
11 | Pracovní stůl pod okna | Sestava stolů (v x š x h) 90x305x60 cm, bočnice a středová příčka z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, v horní pracovní ploše z LTD tl. 25 mm s ABS hranou výřezy pro průchod tepla z radiátorů s osazením perforovaného plechu s oky 10x10 mm. Kovové prvky s úpravou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
12 | Skříňka 90x100x80 cm | Skříňka o rozměru (vxšxh) 90x100x80 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
13 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
14 | Skříňka závěsná 60x100x43 cm | Skříňka závěsná o rozměru 60x100x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně, v horní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části skříně. Skříň je otevřená se stavitelnou policí. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
15 | Skříň 200x79x43 cm | Skříň o rozměru 200x79x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
16 | Skříň 200x60x43 cm | Skříň o rozměru 200x60x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
17 | Skříňka 90x92x60 cm | Skříňka o rozměru 90x92x60 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - ve spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříňka je rovněž osazena rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 3 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
18 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m | 2.8 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
19 | Skříňka závěsná 60x92x43 cm | Skříňka závěsná o rozměru 60x92x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně, v horní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části skříně. Skříň je otevřená se stavitelnou policí. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 3 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
20 | Skříň 200x100x60 cm | Skříň o rozměru 200x100x60 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
21 | Skříň 200x79x43 cm | Skříň o rozměru 200x79x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
22 | Skříň 200x60x43 cm | Skříň o rozměru 200x60x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
23 | Skříň 200x70x60 cm | Skříň o rozměru 200x70x60 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl otevřený, spodní díl skříně je uzavřený, uzamykatelný. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
24 | Skříň na aktovky | Skříň atypická o rozměru (vxšxh) 170x160x43 cm, 16x otevřený box za účelem umístění žákovských aktovek. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - ve spodní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
25 | Šatní komplet | Komplet š. 155 cm je tvořen věšákem se 17 háčky vč. odkládací police, sítem s drátěnými oky o velikosti 5x5 cm a lavičkou s odkládacím roštem na obuv. Konstrukce z plochoválného profilu 38x20 mm, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, sedací plocha MDF s lakovanou hranou. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem za učebnu robotiky | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Učebna polytechniky I.
26 | Učitelský rohový stůl | Učitelský stůl celodřevěný, rohový 76x200x80/200x70 cm (v x š x h), pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem, otevřený PC box, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál LTD o tloušťce 25mm v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením, ABS hrana. Prášková vypalovaná barva na kovových částech je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, 5x zásuvka 230V, 1x datová zásuvka Drobné elektroinstalační práce - napojení elektroinstalace pro pracoviště katedry a zdroje nízkého napětí v zásuvkové skříňce, zásuvky, kabeláž CYKY 3x2,5; ostatní kabeláže projekce | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
27 | Učitelská židle | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
28 | Stůl žákovský 76x140x60 cm Vzorek pracovní desky s PUR hranou o min. rozměru 25x25 cm bude požadován až od vybraného dodavatele | Stůl (v x š x h) 76x140x60 cm, konstrukce pevná lepená LTD tl. 18 mm s ABS hranou, v zadní části zavětrování výšky 30 cm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál LTD o tloušťce 25mm v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením, ABS hrana. | 8 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
29 | Pracovní židle | Pracovní stohovatelná židle bez opěrky, konstrukce z plochooválu 38x20x1,5 mm a jeklu 20x20x1,5 mm, sedák z polypropylénu (PP) s atestem na uvolňování emisí zdraví škodlivých látek – těkavých organických sloučenin, kovové části ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL | 16 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
30 | Pracovní stůl pod okna Vzorek materiálu o rozměru 25x25 cm bude požadován až od vybraného dodavatele | Pracovní stůl 90x830x80 cm (v x š x h), konstrukce pevná, lepená, bočnice a středové příčky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, v horní pracovní ploše z LTD tl. 25 mm s ABS hranou výřezy pro průchod tepla z radiátorů s osazením perforovaného plechu s oky 10x10 mm. Kovové prvky s úpravou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
31 | Pracovní židle Požadujeme foto | Pracovní stohovatelná židle bez opěrky, konstrukce z plochooválu 38x20x1,5 mm a jeklu 20x20x1,5 mm, sedák z polypropylénu (PP) s atestem na uvolňování emisí zdraví škodlivých látek – těkavých organických sloučenin, kovové části ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL | 10 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
32 | Skříňka závěsná 60x90x30 cm | Skříňka závěsná o rozměru 60x90x30 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně, v horní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části skříně. Skříň je dvoudveřová se stavitelnou policí. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
33 | Skříň 200x100x40 cm | Skříň o rozměru 200x100x40 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
34 | Skříňka mycí | Skříňka o rozměru (vxšxh) 90x90x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou a dřezem vč. baterie. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
35 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m | 1.8 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
36 | Dřez s příslušenstvím | Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm Výpusť výtokovou trubkou Baterie studená voda Vč. napojení a dřezů na již připravené přívody a odpady vody vč. instalačního materiálu | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
37 | Skříň 200x79x43 cm | Skříň o rozměru 200x79x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
38 | Skříň 200x79x60 cm | Skříň o rozměru 200x79x60 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
39 | Skříňka 90x90x60 cm | Skříňka o rozměru (vxšxh) 90x90x60 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní a horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Skříňka je otevřená. policová. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 3 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
40 | Skříň na aktovky | Skříň atypická o rozměru (vxšxh) 170x200x43 cm, 20x otevřený box za účelem umístění žákovských aktovek. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - ve spodní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
41 | Šatní komplet | Komplet je tvořen věšákem š. 90 cm s 11 háčky (bez odkládací police) a sítem 90x90 cm s drátěnými oky o velikosti 5x5 cm, rám i věšák z ocelového profilu 38x20 mm. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem za učebnu polytechniky I. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Učebna elektrotechniky
42 | Učitelský PC stůl s posuvnou uzamykatelnou deskou a výsuvným mechanismem pro monitor | Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného profilu min. 50x30x2mm ohýbaného do tvaru "C" s min. 250mm dlouhým rektifikovaným návlekem na spodní části. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s jednolitou PUR hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná. Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným VESA držákem a možností umístění min. v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován pomocí skryté plynové vzpěry, která je vybavena hydraulickým tlumením před dosažením koncové polohy (omezení dynamických rázů od skokového zastavení výsuvu). Odblokování pracuje na principu „propiskového mechanismu“, kdy při lehkém zatlačení na výsuv dojde k odblokování výsuvu a jeho následnému vysunutí do pracovní pozice, tzn. LCD monitor se samočinně (ne elektricky) vysune nad pracovní desku. Při zasunutí výsuvu (monitoru) dojde k automatické blokaci výsuvu. Plastové kluzné segmenty pro hladký a tichý chod výsuvu jsou snadno vyměnitelné pro případný servis po dlouholetém používání. Pojezd pro klávesnici není požadován. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Katedra má uzamykatelný box pro PC. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, 5x zásuvka 230V, 1x datová zásuvka Drobné elektroinstalační práce - napojení elektroinstalace pro pracoviště katedry a zdroje nízkého napětí v zásuvkové skříňce, zásuvky, kabeláž CYKY 3x2,5; ostatní kabeláže projekce | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
43 | Učitelská židle | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
44 | Skříňka dem.stolu na el.výbavu pro 2 zdroje | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje, pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
45 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m | 0.65 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
46 | Zdroj NN | Zdroj NN 0-24V,plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej,výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
47 | Stůl celodřevěný s perforovaným zavětrováním, 76x120x60 cm, | Žákovský stůl dvoumístný o rozměru (v x š xh) 76 x 130 x 60 cm. Konstrukce z materiálu LTD o tloušťce 18mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem o tloušťce 1mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál LTD o tloušťce 18mm v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením, hrany ošetřeny ABS. Kovové části ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle RAL. Rozměry v toleranci +/- 5%. | 8 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
48 | Židle | Židle je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Sedák a opěrák tvořen ergonomicky tvarovanou PP skořepinou s průhmatem a žebrovými výztuhami, povrchová úprava odolná proti UV záření. | 16 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
49 | Stůl pracovní | Stůl pracovní o rozměru (v x š xh) 76 x 130 x 60 cm. Konstrukce z materiálu LTD o tloušťce 18mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem o tloušťce 1mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál LTD o tloušťce 18mm v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením, hrany ošetřeny ABS. Kovové části ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle RAL. Rozměry v toleranci +/- 5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
50 | Sestava žákovského dem.pracoviště š. 870 cm | Demonstrační pracoviště žákovské (v x š x h) 90x870x50 cm - skříňky: 2x š 40 cm, jednodveřová, 2x š.80 cm, zásuvková, 3x š.80 cm, dvoudveřová, konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
51 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m - dezén buk | 8.7 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
52 | Žákovský panel NN vč. kabeláže a napojení na rozvaděč NN na panely žákovských pracovišť | Žákovský panel NN s vývody pro banánky, vč. nízkonapěťové kabeláže, svazkování Napojení médií na již připravené rozvody k pracovištím (Samostatná rozvodnice učebny v nezbytné kapacitě je zajištěna Objednatelem) | 8 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem za učebnu elektrotechniky | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Učebna polytechniky II.
53 | Učitelský PC stůl s posuvnou uzamykatelnou deskou a výsuvným mechanismem pro monitor Požadujeme katalogový list a foto | Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného profilu min. 50x30x2mm ohýbaného do tvaru "C" s min. 250mm dlouhým rektifikovaným návlekem na spodní části. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s jednolitou PUR hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná. Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným VESA držákem a možností umístění min. v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován pomocí skryté plynové vzpěry, která je vybavena hydraulickým tlumením před dosažením koncové polohy (omezení dynamických rázů od skokového zastavení výsuvu). Odblokování pracuje na principu „propiskového mechanismu“, kdy při lehkém zatlačení na výsuv dojde k odblokování výsuvu a jeho následnému vysunutí do pracovní pozice, tzn. LCD monitor se samočinně (ne elektricky) vysune nad pracovní desku. Při zasunutí výsuvu (monitoru) dojde k automatické blokaci výsuvu. Plastové kluzné segmenty pro hladký a tichý chod výsuvu jsou snadno vyměnitelné pro případný servis po dlouholetém používání. Pojezd pro klávesnici není požadován. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Katedra má uzamykatelný box pro PC. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Drobné elektroinstalační práce - napojení elektroinstalace pro pracoviště katedry, zdroje nízkého napětí v zásuvkové skříňce a dílenského stolu zásuvky, kabeláž CYKY 3x2,5; ostatní kabeláže projekce | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
54 | Skříňka dem.stolu na el.výbavu pro 1 zdroj | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x75x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolnějšího materiálu -postforming/HPL folie. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje, pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
55 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m - dezén buk | 0.75 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
56 | Zdroj NN | Zdroj NN 0-24V,plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej,výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
57 | Učitelská židle Požadujeme foto | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
58 | Dílenský stůl 84x160x68 cm Požadujeme doložení certifikátu elektrického zařízení | Dílenský pracovní stůl o rozměru (v x š x h) 84x160x68 cm. Samonosná kovová celosvařovaná konstrukce, pracovní deska buková spárovka o tloušťce 40 mm. Stůl je vybaven svěrákem a rektifikační šrouby. Součástí stolu je elektropanel obsahující 2x zásuvku 230V s ochranným sklopným krytem. Elektropanel vestavěný do nosné podnože je chráněn proti vnějšímu poškození konstrukcí kovového rámu stolu a přesahem pracovní desky, proto je umístěn v kovové konstrukci ponku, pod pracovní deskou. Elektrické napětí se do stolu přivádí ze země a je vedeno skrytě vnitřní částí nohy. Kabeláž pod deskou je vedena v elektroinstalačních kanálech, které jsou upevněny v ocelových C profilech. Stůl splňuje technické požadavky předepsané nařízením vlády č. 118/2016. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
59 | Stůl žákovský - pracoviště/hnízdo pro skupinu žáků Požadujeme foto a vzorek materiálu pracovní desky o rozměru min. 25x25 cm bude požadován až od vybraného dodavatele | Stůl dílenský hydraulický výškově stavitelný, pracovní deska z bukové sparovky o tl. 40 mm šestiúhelníkového tvaru o délce strany 100 cm.Součástí stolu je elektropanel obsahující 2x zásuvku 230V s ochranným sklopným krytem. Elektropanel vestavěný do nosné podnože je chráněn proti vnějšímu poškození konstrukcí kovového rámu stolu a přesahem pracovní desky, proto je umístěn v kovové konstrukci ponku, pod pracovní deskou. Elektrické napětí se do stolu přivádí ze země a je vedeno skrytě vnitřní částí nohy. Kabeláž pod deskou je vedena v elektroinstalačních kanálech, které jsou upevněny v ocelových C profilech. Konstrukce z ocelových profilů jako celosvařenec, výškové nastavení pomoci hydraulického systému v rozsahu 64-84 (respektive lze zvolit i variantu 76-96 cm), nosnost stolu 200 kg. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 3 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
60 | Pracovní židle Požadujeme od vybraného dodavatele vzorek výrobku | Pracovní stohovatelná židle bez opěrky, konstrukce z plochooválu 38x20x1,5 mm a jeklu 20x20x1,5 mm, sedák z polypropylénu (PP) s atestem na uvolňování emisí zdraví škodlivých látek – těkavých organických sloučenin, kovové části ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL | 18 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
61 | Skříň 190x100x52 cm | Skříň r.min.1907x1000x527mm, individuální umístění polic | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
62 | Skříň 190x100x42,5 cm | Nářaďová skříň pro 16 sad nářadí pro obrábění dřeva, r.min.1907x1000x425mm. Individuální rozmístění polic. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
63 | Skříň 190x100x42,5 cm | Nářaďová skříň pro 16 sad nářadí pro obrábění kovu, r.min.1907x1000x425mm, materiál LTD deska. Individuální rozmístění polic. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
64 | Skříň 190x100x42,5 cm Požadujeme katalogový list | Nářaďová skříň pro 16 sad nářadí pro elektroinstalační práce, r.min.1907x1000x425 mm, materiál LDT deska. Individuální rozmístění polic. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
65 | Skříň 200x60x43 cm | Skříň o rozměru 200x60x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
66 | Skříň 200x80x43 cm | Skříň o rozměru 200x80x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
67 | Skříňka na stroje | Skříňka o rozměru (vxšxh) 90x100x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je osazena pracovní deskou z bukové sparovky tl. 40 mm. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
68 | Skříňka mycí | Skříňka o rozměru (vxšxh) 90x90x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou a dřezem vč. baterie. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
69 | Pracovní deska | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - m | 1.8 | m | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
70 | Dřez vč. příslušenství | Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm Výpusť výtokovou trubkou Baterie studená voda Vč. napojení a dřezů na již připravené přívody a odpady vody vč. instalačního materiálu | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
71 | Regál | Regál policový 20x80x60 cm | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
72 | Pracovní stůl pod okna | Pracovní stůl 90x296x60 cm (v x š x h), konstrukce pevná, lepená, bočnice a středové příčky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, v horní pracovní ploše z LTD tl. 25 mm s ABS hranou výřezy pro průchod tepla z radiátorů s osazením perforovaného plechu s oky 10x10 mm. Kovové prvky s úpravou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
73 | Pracovní židle Vzorek materiálu s MDF hranou o min. rozměru 25x25 cm požadujeme až od vybraného dodavatele | Židle na plynovém pístu, černý nylonový kříž s kluzáky, sedací plocha kruhového tvaru z MDF materiálu s možností nastavení výšky 39 - 52 cm | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
74 | Manipulační vozík | Vozík (v x š x h) 86x70x45 cm, konstrukce z plochooválných profilů, odkládací police z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, konstrukce opatřena kolečky. Kovové prvky s úpravou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
75 | Skříň na aktovky Požadujeme vzorek materiálu s ABS hranou o min. rozměru 25x25 cm | Skříň atypická o rozměru (vxšxh) 170x200x43 cm, 20x otevřený box za účelem umístění žákovských aktovek. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - ve spodní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
76 | Šatní komplet | Komplet š. 155 cm je tvořen věšákem se 17 háčky vč. odkládací police, sítem s drátěnými oky o velikosti 5x5 cm a lavičkou s odkládacím roštem na obuv. Konstrukce z plochoválného profilu 38x20 mm, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, sedací plocha MDF s lakovanou hranou. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem za učebnu polytechniky II. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Kabinet polytechniky
77 | Stůl 76x160x68 cm | Stůl (v x š x h) 76x160x68 cm, konstrukce pevná lepená LTD tl. 18 mm s ABS hranou, v zadní části zavětrování výšky 30 cm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál LTD o tloušťce 25mm v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením, hrana ABS. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
78 | Kancelářská židle otočná | Kancelářská židle otočná s výškovým stavením pomocí plynového pístu, plochý nylonový kříž s kolečky, bez područek, čalouněná látkou s odolností vůči prodření 150tis.cyklů, mechanika asynchro, nosnost 120 kg. | 2 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
79 | Skříň 90x80x43 cm | Skříň o rozměru 90x80x43 cm ( v x š x h ) s přípravou pro osazení pracovní deskou. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 5 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
80 | Pracovní deska Vzorek materiálu s PUR hranou min. rozměru 25x25 cm požadujeme až od vybraného dodavatele | Pracovní deska demonstr - HPL - hrana postforming tl. 28 mm, 1x 400x60 cm, 1x 235x60 cm, dezén buk, směrem k sedícímu ohraněna litou PUR hranou v barvě šedé se sklonem ergonomické pozvolna skosené hrany v úhlu 20-25 stupňů. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
81 | Skříň 180x80x60 cm | Skříň o rozměru 180x80x60 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
82 | Skříňka závěsná 60x65x30 cm | Skříňka závěsná o rozměru 60x65x30 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně, v horní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části skříně. Skříň je otevřená se stavitelnou policí. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
83 | Skříňka závěsná 60x80x30 cm | Skříňka závěsná o rozměru 60x80x30 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně, v horní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části skříně. Skříň je dvoudveřová se stavitelnou policí. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 4 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
84 | Kuchyňka | Sestava spodních skříněk š. 130 cm - konstrukce LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně, ve spodní části. Jekl je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části skříně - 1x dvoudveřová skříňka dřezová, 1x skříňka zásuvková. Pracovní deska HPL - hrana postforming tl. 28 mm. Součástí sestavy je nerezový dřez vč. baterie. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Napojení dřezu, baterie na připravené rozvody a odpad vč. materiálu | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
85 | Lednice | Volně stojící chladnička s mrazákem nahoře, výška 84,5 cm, objem chladničky 84 l, objem mrazničky 14 l, energetická třída F, mechanické ovládání, hlučnost max. 39 dB | 1 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
86 | Skříň na uskladnění nebezpečných látek | Skříň na uskladnění nebezpečných látek (vxšxh) 195x95x50 cm, kovová, 4x police se záchytnou vanou 20 litrů, nosnost police 60 kg, cylindrický zámek. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 3 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
87 | Skříň 180x90x43 cm | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je s antibakteriální / anticovid ochranou v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 5 | ks | SPLŇUJE/NESPLŇUJE |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem za kabinet polytechniky | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0